Annonce d’Approvisionnement

国家电投国际投资开发（几内亚）有限责任公司采购公告

Avis d’Appel d’Offres de la SPIC International Investment & Development (Guinea) Co., Ltd

1.基本情况/Aperçu

(1) 采购人：国家电投国际投资开发（几内亚）有限责任公司

(1)  Acheteur :  SPIC International Investment & Development (Guinea) Co., Ltd.

(2) 采购地点：几内亚共和国

(2)  Lieu d’ achat : République de Guinée

(3) 采购产品：几内亚维嘉港口股份有限公司砝码租赁（产品技术规格要求详见附件 （询价采购文件）》

(3) Location de masses étalons - Société du GUINEA PORT VERGA S. A.(Spécifications techniques du produit détaillées dans la demande de devis ci-jointe)

(4) 采购工作量： 提供不低于35吨砝码，具体以实际需求数量为准

(4) Charge de travail liée aux achats : La fourniture portera sur des masses étalons d'une capacité minimale de 35 tonnes, la quantité exacte étant définie en fonction des besoins réels

- 2.产品技术要求/Exigences techniques du produit / Cahier des charges techniques

（1）产品必须符合中华人民共和国国家计量检定规程 JJG 99-2022《砝码》 的相关规定；

（1）Les produits soumissionnés doivent être conformes aux dispositions du règlement national chinois de vérification métrologique JJG 99-2022 « Poids » ;

（2）准确度等级：不低于 M1级；

Classe de précision : au moins M1

（3）材质应为铸铁或不锈钢；

Matériau : fonte ou acier inoxydable

（4）配备嵌入式高强度起重吊环，形状应设计合理，便于稳定叠放和安全搬运；

（4）Dotés d’anneaux de levage haute résistance intégrés, de forme raisonnable pour un empilage stable et une manutention sûre

- 3.报价要求/Exigence des devis

(1) 有意向的服务商应通过邮件将产品报价（必须列明每项单价及总价）以及产品技术要求中的文件发送至SPIC-GUINEE-Achats@outlook.com。

(1)Les prestataires intéressés doivent envoyer par email leur offre de prix du produit (avec le détail du prix unitaire et du prix total pour chaque article) ainsi que les documents relatifs aux exigences techniques du produit à l'adresse suivante : SPIC-GUINEE-Achats@outlook.com..

(2) 服务商的报价应为不含税价且该价格包含送至采购人在博法项目指定的施工现场 。

(2)Les offres des prestataires doivent être présentées hors taxes (HT) et inclure la livraison sur le chantier désigné par l'acheteur pour le projet de Boffa.

(3) 交货地点 ：采购人在博法项目指定的施工现场 。

(3) Lieu de livraison : Site de construction désigné par l’acheteur dans la préfecture de Boffa.

(4) 报价表上必须注明报价有效期限。

(4) La durée de validité du devis doit être clairement indiquée sur le formulaire de devis.

(5) 报价截止日期 ；2025 年 12月14日 8: 00 （ 几内亚时间 ）

（5）Date limite de soumission des offres : 14 décembre 2025 à 8 h 00 (heure de Guinée)

资质审核及单价比较方式 : 采购人将在所有符合服务商资格条件及采购产品要求的报价中，选择报价最低的供应商作为最终成交方，并与其签订合同。合同采用国家电投国际投资开发（几内亚）有限责任公司合同模板。

Méthodes d’examen de qualification et de comparaison des prix unitaires

L’acheteur sélectionnera comme adjudicataire le soumissionnaire ayant soumis l’offre la plus basse parmi toutes les offres répondant aux conditions de qualification et aux exigences relatives aux travaux de réparation (prévus par le présent appel d’offres). Un contrat sera signé avec ce dernier, établi selon le modèle de contrat de la SPIC International Investment & Development (Guinée) Co., Ltd.

- 4.发布公告的媒介／Moyen d’annonce

此公告在https://www.jaoguinee.com／上发布 ，对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，采购人不予承担责任。

Cette annonce est publiée sur le site Web https://www.jaoguinee.com/. L’acheteur ne saurait être tenu responsable des erreurs d’inscription ou des inscriptions invalides résultant de la publication ou de la reproduction de versions incomplètes ou modifiées de l’annonce sur d’autres sites Web.

- 5.联系方式 / Informations de contact

采购方 ：国家电投国际投资开发（几内亚）有限责任公司

联系人 ：王鹏 （ 124996590@qq.com; 电话 : 613228277 ）

Acheteur : SPIC International Investment & Development (Guinea) Co., Ltd

Contact:PENG WANG (Eamil : 124996590@qq.com ; Tel ：613228277 )

国家电投国际投资开发（几内亚）有限责任公司

SPIC International Investment & Development (Guinea) Co., Ltd

2025年12月10日 (Le 10 décembre 2025)