国家电投国际投资开发（几内亚）有限责任公司                            询价单

询价单

Demande de devis 

	采购人

Acheteur
	几内亚高丽亚矿山股份有限公司

GUINEA COLIA MINING S.A.

	需求单位

Unité du projet
	几内亚高丽亚矿山股份有限公司

GUINEA COLIA MINING S.A.

	交货期
Délai de livraison
	自合同签署之日起三十日内交货，详见第二章供货要求

Livraison dans un délai de trente jours à compter de la signature du contrat.,veuillez consulter le Chapitre 2Exigences d’approvisionnement pour plus de détails

	交货地点

Lieu de livraison
	几内亚共和国博法省高丽亚专区拉拉芳耶
Lalafanyé、Colia、Perfecture de Boffa、République de Guinée

	付款方式Méthode de paiement
	全部货物交付完毕且经买方验收合格后，买方向卖方支付合同总价款。详见第三章合同中的付款方式。

Après la livraison complète des marchandises et leur réception sans réserve par l'acheteur, ce dernier verse au vendeur le montant total du contrat. Se reporter aux modalités de paiement prévues au chapitre 3.

	采购方式

Mode de passation 
	 EQ \o\ac(□,√)公开询价

Demande de cotation publique
□邀请询价

Demande de prix restreinte

	评审办法Méthode d'évaluation
	经评审的最低价法

Méthode du prix le plus bas après évaluation

	报价方式
	☑固定总价，按总价授标

	响应文件开启Ouverture des documents de réponse
	(公开询价，在规定截止时间若应答人为两个时，评审小组可继续按照原程序进行询价，若应答人为一个时，可转为直接采购；或终止后重新采购。

□邀请询价，在规定截止时间若应答人为两个或一个时，终止本次询价活动。

(Demande de cotation publique : Si, à la date limite fixée, il ne reste que deux soumissionnaires, le comité d'évaluation peut poursuivre la procédure de demande de cotation selon le processus initial. S'il ne reste qu'un seul soumissionnaire, la procédure peut être transformée en achat direct ; ou bien l'opération peut être terminée et remplacée par une nouvelle procédure de consultation.

□Demande de cotation sur invitation : Si, à la date limite fixée, il ne reste que deux soumissionnaires ou un seul, la procédure de demande de cotation est annulée.

	资质要求Exigences de qualification 
	具有独立订立合同的资格，提供NIF号和TVA增值税税号；

Être en droit de conclure des contrats de manière indépendante, et fournir le numéro NIF ainsi que le numéro d’identification à la TVA.

	成交服务费Frais de service de transaction
	无Aucun

	采购范围及要求

Périmètre et exigences de l'achat

	序号

N
	物资名称

Nom
	规格型号及要求 Spécifications et exigences
	单位 unité
	数量 quantité
	备注

Remarques

	1
	里程牌（公里牌）plaque de kilométrage (plaque kilométrique)
	标识牌采用厚3mm镀锌钢板制作，尺寸800×800mm；立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

La signalisation est faite d’une plaque d’acier galvanisé de 3 mm d’épaisseur, d’une taille de 800×800 mm ; La colonne adopte un tuyau soudé DN32 d’une hauteur de 2200mm 
	块
	30
	

	2
	PVC示警桩 pieux d’avertissement PVC
	PVC材质，Φ114×1200mm，粘贴红白反光膜 matériau PVC, Φ114×1200 mm, bloc de film réfléchissant rouge collé et blanc 
	块
	500
	

	3
	弯道导向标 Marqueurs guides de courbe 
	Φ600mm圆形钢板，单/双面；立柱采用DN32焊管，高度2200mm Φ600 mm 

en acier rond, simple ou double face ; La colonne est faite de tuyau soudé DN32 d’une hauteur de 2200mm
	块
	15
	

	4
	道路指示牌 panneaux routiers 800×800 mm, de type double colonne
	800×800mm，双柱式；立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

La colonne est faite de tuyau soudé en DN32 d’une hauteur de 2200mm 
	块
	5
	

	5
	交叉路口预告牌 Avis d’intersection
	800×800mm，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

800×800 mm, colonne avec tuyau soudé DN32, hauteur 2200mm
	块
	10
	

	6
	急弯警告标志  Panneau d’avertissement pour virage prononcé,
	三角形边长700mm，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

longueur triangulaire côté 700 mm, colonne avec tuyau soudé DN32, hauteur 2200mm
	块
	15
	

	7
	连续下坡警告Avertissement en descente continue
	三角形边长700mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

Longueur triangulaire du côté 700 mm d’épaisseur Une plaque d’acier galvanisée de 3 mm est fabriquée, la colonne est faite de tuyau soudé en DN32, hauteur 2200mm
	块
	10
	

	8
	上陡坡警告 Avertissement de pente raide
	三角形边长700mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

Longueur triangulaire du côté 700 mm d’épaisseur Une plaque d’acier galvanisée de 3 mm est fabriquée, la colonne est faite de tuyau soudé en DN32, hauteur 2200mm
	块
	10
	

	9
	注意落石/塌方Faites attention aux effondrements/effondrements de rochers  
	三角形边长700mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

Côté triangulaire de 700 mm d’épaisseur Une plaque d’acier galvanisée de 3 mm est fabriquée, la colonne est faite de tuyau soudé en DN32, hauteur 2200mm
	块
	5
	

	10
	易滑/湿滑路面 Route glissante/glissante 
	三角形边长700mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

Côté triangulaire de longueur, 700 mm d’épaisseur Plaque d’acier galvanisée de 3 mm en colonne en tuyau soudé DN32, hauteur 2200mm
	块
	5
	

	11
	前方村庄提醒 Le village devant
	三角形边长700mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm  

la longueur du côté triangulaire est de 700 mm d’épaisseur et que des plaques d’acier galvanisées de 3 mm sont fabriquées, la colonne est faite de tuyau soudé en DN32, et que la hauteur est de 2200mm
	块
	30
	

	12
	交叉路口警告 Avertissement d’intersection 
	三角形边长700mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

Côté triangulaire de 700 mm d’épaisseur Une plaque d’acier galvanisée de 3 mm est fabriquée, la colonne est faite de tuyau soudé en DN32, hauteur 2200mm
	块
	50
	

	13
	减速丘/减速带 Monticule de réduction/ralentissage
	三角形边长700mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

plaque d’acier galvanisée de 3 mm avec une longueur latérale triangulaire de 700 mm d’épaisseur, la colonne est faite de tuyau soudé en DN32, et la hauteur est de 2200mm
	块
	30
	

	14
	注意野生动物 Attention à la faune
	三角形边长700mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

Côté triangulaire de 700 mm d’épaisseur Une plaque d’acier galvanisée de 3 mm est fabriquée, la colonne est faite de tuyau soudé en DN32, hauteur 2200mm
	块
	5
	

	15
	限制速度 Plaque d’acier galvanisée
	圆形Φ600mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 3 mm d’

épaisseur de 15 mm de limite de vitesse, la colonne est faite de tuyau soudé en DN32, et la hauteur est de 2200mm
	块
	10
	

	16
	禁止超车 Interdiction de dépasser
	圆形Φ600mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

plaque d’acier galvanisée de 3 mm d’épaisseur ronde de Φ600 mm est faite, la colonne est faite de tuyau soudé en DN32, et la hauteur est de 2200mm
	块
	10
	

	17
	禁止驶入 Interdiction de circulation
	圆形Φ600mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

plaque circulaire en tôle d'acier galvanisé de diamètre 600 mm, épaisseur 3 mm, montant en tube soudé DN32, hauteur 2200mm
	块
	5
	

	18
	停车让行 Arrêt obligatoire 
	三角形边长700mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

plaque triangulaire de côté 700 mm, épaisseur 3 mm en tôle d'acier galvanisé, montant en tube soudé DN32, hauteur 2200mm
	块
	10
	

	19
	减速让行 Ralentir et céder le passage
	倒三角形边长700mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

plaque triangulaire inversée de côté 700 mm, épaisseur 3 mm en tôle d'acier galvanisé, montant en tube soudé DN32, hauteur 2200mm
	块
	30
	

	20
	禁止停车 Interdiction de stationnement
	圆形Φ600mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

plaque circulaire en tôle d'acier galvanisé de diamètre 600 mm, épaisseur 3 mm, montant en tube soudé DN32, hauteur 2200mm
	块
	10
	

	21
	限高 Limitation de hauteur
	圆形Φ600mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm，限高4.4米 

plaque circulaire en tôle d'acier galvanisé de diamètre 600 mm, épaisseur 3 mm, montant en tube soudé DN32, hauteur 2200mm ; hauteur maximale autorisée : 4,4 m
	块
	2
	

	22
	限重 Limitation de charge
	圆形Φ600mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm，限重120t 

plaque circulaire en tôle d'acier galvanisé de diamètre 600 mm, épaisseur 3 mm, montant en tube soudé DN32, hauteur 2200mm ; charge maximale autorisée : 120 tonnes
	块
	5
	

	23
	行车方向/转弯指示 Indication du sens de circulation / signalisation pour virage
	圆形Φ600mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

plaque circulaire en tôle d'acier galvanisé de diamètre 600 mm, épaisseur 3 mm, montant en tube soudé DN32, hauteur 2200mm
	块
	10
	

	24
	靠左/靠右行驶  Circulation à gauche / à droite
	圆形Φ600mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm plaque circulaire en tôle d'acier galvanisé de diamètre 600 mm, épaisseur 3 mm, montant en tube soudé DN32, hauteur 2200mm
	块
	20
	

	25
	安全行车提示 Avertissement sur la sécurité routière 
	矩形900×600mm厚3mm镀锌钢板制作，含双柱2200mm DN32 plaque rectangulaire (90 x 60 cm), épaisseur 3 mm en tôle d'acier galvanisé avec deux poteaux DN32 et une hauteur totale de montage de 2 m

Tableau d’information des risques
	块
	5
	

	26
	风险告知牌
责任人公示牌 Affichage des responsables 
	矩形1200×1600mm厚3mm镀锌钢板制作，含双柱2200mmDN32 

plaque rectangulaire (120 x 160 cm), épaisseur 3 mm en tôle d'acier galvanisé avec deux poteaux DN32 et une hauteur totale de montage de 2 m
	块
	2
	

	27
	高强级反光膜 Film réfléchissant haute performance
	红白相间，长1500mm，宽350mm 

bandes rouges et blanches alternées ; longueur :150 cm ; largeur :35 cm
	条article
	500
	

	28
	公里桩贴膜 Film autocollant pour repère kilométrique 
	标注PK1-PK150，蓝底白字，尺寸800×800mm

marquage PK1 à PK150 ; fond bleu avec lettres blanches ; dimensions :80 x80 cm
	块
	150
	

	备注

Remarque
	标识标牌供货前其设计图片（或效果图）须经购买方书面确认

 Avant la livraison des panneaux de signalisation, leur image de conception (ou maquette) doit être soumise à l'acheteur pour confirmation écrite.


Chapitre 2 Contrat

合同

D’appel d’offre pour l'achat de panneaux et signalisation routière - GUINEA COLIA MINING S.A.

几内亚高丽亚矿山股份有限公司

道路标识标志牌采购合同
Numéro du contrat :合同编号：
签订日期Date de signature :

买方：几内亚高丽亚矿山股份有限公司，下面简称为“买方”。
Acheteur: GUINEA COLIA MINING S.A..
卖方：              下面简称为“卖方”。
Vendeur:              Ci-après dénommé simplement le « Vendeur ».
Les deux parties ont négocié et convenu ce qui suit :
双方经商讨，协定合同内容如下：
Article 1: Objet du contrat 
Le présent contrat a pour objet la fourniture de Mali Mouton conformément aux exigences de l'acheteur. Le nom, la spécification, la quantité et le prix du produit sont indiqués dans la liste des prix des matériaux.

条款1：合同目标
本合同旨在根据买方要求提供商品。具体产品品名、规格、数量及价格详见物资价格清单。

物资价格清单/Liste des prix des matériaux
	序号

N
	物资名称

Nom
	规格型号及要求 Spécifications et exigences
	单位 unité
	数量 quantité
	不含增值税单价（GNF）

Unité de prix sans TVA
	不含增值税总价（GNF）

total price excluding VAT
	备注

Remarques

	1
	里程牌（公里牌）plaque de kilométrage (plaque kilométrique)
	标识牌采用厚3mm镀锌钢板制作，尺寸800×800mm；立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

La signalisation est faite d’une plaque d’acier galvanisé de 3 mm d’épaisseur, d’une taille de 800×800 mm ; La colonne adopte un tuyau soudé DN32 d’une hauteur de 2200mm 
	块

bloc
	30
	
	
	

	2
	PVC示警桩 pieux d’avertissement PVC
	PVC材质，Φ114×1200mm，粘贴红白反光膜 matériau PVC, Φ114×1200 mm, bloc de film réfléchissant rouge collé et blanc 
	块

bloc
	500
	
	
	

	3
	弯道导向标 Marqueurs guides de courbe 
	Φ600mm圆形钢板，单/双面；立柱采用DN32焊管，高度2200mm Φ600 mm 

en acier rond, simple ou double face ; La colonne est faite de tuyau soudé DN32 d’une hauteur de 2200mm
	块

bloc
	15
	
	
	

	4
	道路指示牌 panneaux routiers 800×800 mm, de type double colonne
	800×800mm，双柱式；立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

La colonne est faite de tuyau soudé en DN32 d’une hauteur de 2200mm 
	块

bloc
	5
	
	
	

	5
	交叉路口预告牌 Avis d’intersection
	800×800mm，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 800×800 mm, colonne avec tuyau soudé DN32, hauteur 2200mm
	块

bloc
	10
	
	
	

	6
	急弯警告标志  Panneau d’avertissement pour virage prononcé,
	三角形边长700mm，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

longueur triangulaire côté 700 mm, colonne avec tuyau soudé DN32, hauteur 2200mm
	块

bloc
	15
	
	
	

	7
	连续下坡警告Avertissement en descente continue
	三角形边长700mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

Longueur triangulaire du côté 700 mm d’épaisseur Une plaque d’acier galvanisée de 3 mm est fabriquée, la colonne est faite de tuyau soudé en DN32, hauteur 2200mm
	块

bloc
	10
	
	
	

	8
	上陡坡警告 Avertissement de pente raide
	三角形边长700mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

Longueur triangulaire du côté 700 mm d’épaisseur Une plaque d’acier galvanisée de 3 mm est fabriquée, la colonne est faite de tuyau soudé en DN32, hauteur 2200mm
	块

bloc
	10
	
	
	

	9
	注意落石/塌方Faites attention aux effondrements/effondrements de rochers  
	三角形边长700mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

Côté triangulaire de 700 mm d’épaisseur Une plaque d’acier galvanisée de 3 mm est fabriquée, la colonne est faite de tuyau soudé en DN32, hauteur 2200mm
	块

bloc
	5
	
	
	

	10
	易滑/湿滑路面 Route glissante/glissante 
	三角形边长700mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

Côté triangulaire de longueur, 700 mm d’épaisseur Plaque d’acier galvanisée de 3 mm en colonne en tuyau soudé DN32, hauteur 2200mm
	块

bloc
	5
	
	
	

	11
	前方村庄提醒 Le village devant
	三角形边长700mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm  

la longueur du côté triangulaire est de 700 mm d’épaisseur et que des plaques d’acier galvanisées de 3 mm sont fabriquées, la colonne est faite de tuyau soudé en DN32, et que la hauteur est de 2200mm
	块

bloc
	30
	
	
	

	12
	交叉路口警告 Avertissement d’intersection 
	三角形边长700mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

Côté triangulaire de 700 mm d’épaisseur Une plaque d’acier galvanisée de 3 mm est fabriquée, la colonne est faite de tuyau soudé en DN32, hauteur 2200mm
	块

bloc
	50
	
	
	

	13
	减速丘/减速带 Monticule de réduction/ralentissage
	三角形边长700mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

plaque d’acier galvanisée de 3 mm avec une longueur latérale triangulaire de 700 mm d’épaisseur, la colonne est faite de tuyau soudé en DN32, et la hauteur est de 2200mm
	块

bloc
	30
	
	
	

	14
	注意野生动物 Attention à la faune
	三角形边长700mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

Côté triangulaire de 700 mm d’épaisseur Une plaque d’acier galvanisée de 3 mm est fabriquée, la colonne est faite de tuyau soudé en DN32, hauteur 2200mm
	块

bloc
	5
	
	
	

	15
	限制速度 Plaque d’acier galvanisée
	圆形Φ600mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 3 mm d’

épaisseur de 15 mm de limite de vitesse, la colonne est faite de tuyau soudé en DN32, et la hauteur est de 2200mm
	块

bloc
	10
	
	
	

	16
	禁止超车 Interdiction de dépasser
	圆形Φ600mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

plaque d’acier galvanisée de 3 mm d’épaisseur ronde de Φ600 mm est faite, la colonne est faite de tuyau soudé en DN32, et la hauteur est de 2200mm
	块

bloc
	10
	
	
	

	17
	禁止驶入 Interdiction de circulation
	圆形Φ600mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

plaque circulaire en tôle d'acier galvanisé de diamètre 600 mm, épaisseur 3 mm, montant en tube soudé DN32, hauteur 2200mm
	块

bloc
	5
	
	
	

	18
	停车让行 Arrêt obligatoire 
	三角形边长700mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

plaque triangulaire de côté 700 mm, épaisseur 3 mm en tôle d'acier galvanisé, montant en tube soudé DN32, hauteur 2200mm
	块

bloc
	10
	
	
	

	19
	减速让行 Ralentir et céder le passage
	倒三角形边长700mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

plaque triangulaire inversée de côté 700 mm, épaisseur 3 mm en tôle d'acier galvanisé, montant en tube soudé DN32, hauteur 2200mm
	块

bloc
	30
	
	
	

	20
	禁止停车 Interdiction de stationnement
	圆形Φ600mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

plaque circulaire en tôle d'acier galvanisé de diamètre 600 mm, épaisseur 3 mm, montant en tube soudé DN32, hauteur 2200mm
	块

bloc
	10
	
	
	

	21
	限高 Limitation de hauteur
	圆形Φ600mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm，限高4.4米 

plaque circulaire en tôle d'acier galvanisé de diamètre 600 mm, épaisseur 3 mm, montant en tube soudé DN32, hauteur 2200mm ; hauteur maximale autorisée : 4,4 m
	块

bloc
	2
	
	
	

	22
	限重 Limitation de charge
	圆形Φ600mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm，限重120t 

plaque circulaire en tôle d'acier galvanisé de diamètre 600 mm, épaisseur 3 mm, montant en tube soudé DN32, hauteur 2200mm ; charge maximale autorisée : 120 tonnes
	块

bloc
	5
	
	
	

	23
	行车方向/转弯指示 Indication du sens de circulation / signalisation pour virage
	圆形Φ600mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

plaque circulaire en tôle d'acier galvanisé de diamètre 600 mm, épaisseur 3 mm, montant en tube soudé DN32, hauteur 2200mm
	块

bloc
	10
	
	
	

	24
	靠左/靠右行驶  Circulation à gauche / à droite
	圆形Φ600mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm plaque circulaire en tôle d'acier galvanisé de diamètre 600 mm, épaisseur 3 mm, montant en tube soudé DN32, hauteur 2200mm
	块

bloc
	20
	
	
	

	25
	安全行车提示 Avertissement sur la sécurité routière 
	矩形900×600mm厚3mm镀锌钢板制作，含双柱2200mm DN32 plaque rectangulaire (90 x 60 cm), épaisseur 3 mm en tôle d'acier galvanisé avec deux poteaux DN32 et une hauteur totale de montage de 2 m

Tableau d’information des risques
	块

bloc
	5
	
	
	

	26
	风险告知牌
责任人公示牌 Affichage des responsables 
	矩形1200×1600mm厚3mm镀锌钢板制作，含双柱2200mmDN32 

plaque rectangulaire (120 x 160 cm), épaisseur 3 mm en tôle d'acier galvanisé avec deux poteaux DN32 et une hauteur totale de montage de 2 m
	块

bloc
	2
	
	
	

	27
	高强级反光膜 Film réfléchissant haute performance
	红白相间，长1500mm，宽350mm 

bandes rouges et blanches alternées ; longueur :150 cm ; largeur :35 cm
	条article
	500
	
	
	自粘

autocollant

	28
	公里桩贴膜 Film autocollant pour repère kilométrique 
	标注PK1-PK150，蓝底白字，尺寸800×800mm

marquage PK1 à PK150 ; fond bleu avec lettres blanches ; dimensions :80 x80 cm
	块

bloc
	150
	
	
	自粘

autocollant

	合计Total
	GNF

	备注：标识标牌供货前其设计图片（或效果图）须经购买方书面确认

Remarque : Avant la livraison des panneaux de signalisation, leur image de conception (ou maquette) doit être soumise à l'acheteur pour confirmation écrite.


Article 2 : Exigences de qualité, réception et garantie

2.1. Normes de qualité

2.1.1 La gamme, le modèle, la couleur, les dimensions et la quantité des marchandises doivent correspondre exactement à la « Liste détaillée des marchandises » figurant en annexe du contrat.

2.2 Résultats de la réception et traitement

2.2.1 Les produits fournis doivent être des articles neufs, d'origine et authentiques, n'ayant fait l'objet d'aucune remise à neuf, d'aucune réparation, d'aucun déballage ni d'aucune modification. Leur aspect extérieur ne doit présenter aucun défaut tel que rayures, déformations, dommages ou écaillage de la peinture. Si, lors de la réception des marchandises, des problèmes de non-conformité qualitative, de non-conformité des paramètres ou de contrefaçon sont constatés, le fournisseur est tenu de procéder sans condition au retour ou à l'échange des marchandises et de prendre en charge l'ensemble des frais y afférents.

2.2.2 En ce qui concerne les marchandises non conformes, l'acheteur est en droit d'exiger du vendeur qu'il procède, dans un délai de 5 jours ouvrables, au remplacement ou à la livraison complémentaire de produits conformes sans condition, tous les frais ainsi occasionnés étant à la charge du vendeur ; ou de refuser directement la livraison et d'exiger du vendeur le remboursement du montant correspondant, ainsi que la prise en charge des pertes de production qui en résultent.

条款2： 质量要求、验收与保证
1.产品应满足以下任一国际或中国国家标准（优先采用中国GB标准）：

（1）GB/T 23827-2021《道路交通标志板及支撑件》

（2）GB 5768-2020《道路交通标志和标线》

（3）JT/T 279-2016《公路交通标志板》

（4）ISO 9001质量管理体系认证

Les produits doivent satisfaire aux normes internationales ou nationales chinoises suivantes (la norme chinoise GB étant prioritaire) :

(1) GB/T 23827-2021 « Panneaux et supports pour signaux routiers »

(2) GB 5768-2020 « Signaux et marquages routiers »

(3) JT/T 279-2016 « Panneaux pour signaux routiers sur routes »

(4) Certification ISO 9001 relative aux systèmes de management qualité

2.标识牌（标志板）技术要求 

 Exigences techniques relatives aux panneaux signalétiques (plaques signalétiques)
2.1材质 

2.1 Matériaux
牌面底板镀锌钢板制作，板厚3mm。

 La plaque support est réalisée en tôle d’acier galvanisé avec une épaisseur de 3 mm. 
2.2反光膜 3.2 Film rétroréfléchissant 
等级：高强级反光膜（推荐使用3M、艾利、Nikkalite或同等品牌）。 Niveau : Film rétroréfléchissant haute intensité (il est recommandé d’utiliser des marques telles que 3M, Avery Nikkalite ou des produits équivalents).
逆反射系数满足GB/T 18833标准，用于几内亚道路应保证夜间100米外清晰可见。 Le coefficient de rétrodiffusion doit être conforme à la norme GB/T 18833 ; pour une utilisation sur les routes guinéennes, il doit garantir une visibilité claire jusqu’à une distance minimale de 100 mètres durant la nuit.
反光膜应整张覆贴，无气泡、无接缝（大型牌面除外，但接缝应垂直或水平对齐，且位于不易察觉位置）。Le film rétroréfléchissant doit être appliqué en feuille unique sans bulles ni joints (sauf pour les grandes plaques où des joints sont autorisés ; ceux-ci doivent être alignés verticalement ou horizontalement et placés dans des zones peu visibles).

使用寿命：≥1年，在紫外线下年衰减率≤15%。 

Durée de vie : ≥ 1 ans ; taux annuel d’atténuation sous rayonnement ultraviolet ≤ 15 %.
2.3制作工艺 3.3 Procédés industriels
采用丝网印刷或数码喷绘（UV耐候墨水），附着力强，耐盐雾、耐湿热。

L'impression utilise soit l'impression sérigraphique soit l'impression numérique avec encres UV résistantes aux intempéries ; l'adhérence doit être forte ainsi que la résistance au brouillard salin et à l'humidité thermique élevée selon normes applicables . 
色标按《中国安全色标准》或招标人提供的色号执行。

Les couleurs utilisées respectent soit « Norme chinoise relative aux couleurs sécuritaires » soit codes chromatiques fournis par appelant public .

2.4立柱技术要求  Exigences techniques pour les colonnes
2.4.1规格

2.4.1 Spécifications

采用DN32焊接钢管（焊管），外径42.3mm，壁厚≥3.0mm（不允许使用2.75mm薄壁管）。

材质：Q235B或更高强度等级，不得使用螺旋管或锈蚀严重管材。

Un tuyau en acier soudé DN32 (tuyau soudé) est utilisé, avec un diamètre extérieur de 42,3 mm et une épaisseur de paroi de ≥3,0 mm (2,75 mm de tuyau à paroi fine interdit).

Matériau : Q235B ou de qualité supérieure à résistance, tuyau en spirale ou tube fortement rouillé ne doit pas être utilisé.

2.4.2高度 3.4.2 Hauteur
立柱高度2200mm。

La hauteur nette de la colonne est de 2200mm. 
2.4.3焊接与组装 3.4.3 Soudage et assemblage
如采用多节焊接加长，焊缝须为连续满焊，焊缝高度≥3mm，焊后打磨平整并做100%焊缝磁粉或着色探伤（提供报告）。

Si la soudure à sections multiples est utilisée, la soudure doit être soudée en continu et complètement, la hauteur de soudure ≥ 3 mm, et la soudure est polie et aplatie après soudure, et une détection à 100 % des défauts magnétiques de poudre ou de coloration est effectuée (rapport fourni).
标识牌与立柱连接采用抱箍+防松螺栓或热镀锌U型卡，不得采用焊接方式固定牌面。

La signalétique est reliée à la colonne par un cerceau + boulon de verrouillage ou une carte galvanisée en forme de U à chaud, et la signalisation ne doit pas être fixée par soudure.
2.4.4防腐处理（关键）

2.4.4 Traitement anticorrosion (clé)

所有钢管及焊接件、金属件需加喷防腐漆。

Tous les tuyaux en acier, les pièces soudées et les pièces métalliques doivent être pulvérisés avec de la peinture anticorrosion.

3、验收标准

[image: image1.png]g ‘
% RAPPEL

SORTIE DE VEHICULES



3.1外观质量：标牌表面应平整、无划痕、无气泡、无开裂或明显色差。边缘整齐，无毛刺。参考效果图（非确认图稿）如下：

3.2尺寸与内容：牌面尺寸、图形符号、文字字体及颜色应符合规格型号及要求。文字应清晰可辨，无缺笔、重影。

3.3反光性能：反光膜在夜间车灯照射下逆反射均匀、明亮，无暗区。

3.4立柱垂直度偏差≤3mm/m，连接螺栓紧固，无松动。

3.5.耐久性：标牌边缘应进行卷边或加固处理，反光膜无起泡或脱胶现象，保证1年内无明显褪色或脱落。

3.6.其他相关要求同质量标准

Aspect extérieur :La surface du panneau doit être plane, sans rayures, sans bulles, sans fissures ni différence de couleur évidente. Les bords doivent être réguliers et sans bavures.

Dimensions et contenu :Les dimensions du panneau, les symboles graphiques, la police de caractères et les couleurs doivent être conformes. Le texte doit être clairement lisible, sans traits manquants ni effet de double contour.

Performance rétroréfléchissante :Sous l’éclairage des phares des véhicules la nuit, le film rétroréfléchissant doit présenter une réflexion uniforme et lumineuse, sans zone sombre.

Verticalité du poteau :L’écart de verticalité du poteau est ≤ 3 mm/m. Les boulons de fixation doivent être serrés et sans jeu.

Durabilité :Les bords du panneau doivent faire l’objet d’un traitement de bordage ou de renforcement. Le film rétroréfléchissant ne doit présenter aucune bulle ni décollement. Aucune décoloration ni décollement évidents ne doivent être constatés dans un délai d’un an.

Autres exigences connexes :Conformes aux normes de qualité.

Article 3: Normes d'emballage, fourniture et récupération des matériaux d’emballage

Le principe est de répondre aux exigences du stockage et du transport des matériaux du côté du acheteurs., et doit être mis en œuvre conformément aux normes de l'industrie des produits ou aux exigences du côté du acheteurs. Les frais d'emballage sont à la charge du vendeur et les matériaux de l'emballage n'est pas recyclé.
条款3: 包装标准、包装物的供应与回收

以满足买方物资储运要求为前提，按产品行业标准或买方要求执行。包装费由卖方承担,包装物不回收。

Article 4: Durée du contrat
Le présent contrat est valable à compter de son entrée en vigueur et jusqu'à l'extinction de l'ensemble des droits et obligations des parties. La livraison des biens doit être effectuée dans un délai de trente jours suivant la signature du contrat, les marchandises étant remises au lieu convenu.

条款4: 合同期限
本合同的期限为自合同生效至双方权利义务履行完毕，供货期限为自合同签署之日起三十日内交货，将物资送达指定地点
Article 5 :  Lieu de livraison
Le vendeur est tenu de transporter les marchandises jusqu'au Lalafanyé、Colia、Perfecture de Boffa、République de Guinée.
条款5：交货地点
卖方负责在交货期限内将物资运输到几内亚共和国博法省高丽亚专区拉拉芳耶。

Article 6: Moyen et coût du transport

Le moyen de transport est déterminé par le vendeur et tous les coûts sont à sa charge.
条款6：运输方式及费用

运输方式由卖方自定，所有费用由卖方负担。

Article 7: Mode de règlement

Après la signature du contrat, le vendeur livre les marchandises sur site. Après vérification et acceptation par l'acheteur, et réception de la facture à 100 % émise par le vendeur, l'acheteur effectue le paiement intégral dans un délai de 10 jours ouvrables.

条款7：付款方式

合同签订后，卖方货到现场，经买方验收合格，收到卖方100%发票后，买方30天内支付100%货款。

Article8: Résiliation du contrat
Tout différend lié aux interprétations ou à l’exécution du présent contrat sera réglé à l’amiable entre les deux parties. En cas de persistance d’un différend, seuls les tribunaux guinéens sont compétents pour trancher le litige.
条款8：本合同解除条件
除法律规定的不可抗拒力外，未经买方同意，卖方不得解除本合同。

Article 9: Violation de contrat
1. La partie B doit livrer les marchandises dans les délais prévus. En cas de défaut de qualité, la partie A informera la partie B par écrit, les deux parties conviendront d'une date de règlement et s'assureront que les exigences de production sont respectées. À défaut d'accord, le remplacement des marchandises sera refusé. Si la partie B refuse de remplacer les marchandises ou que le remplacement ne permet pas de répondre aux exigences de production, elle devra rembourser la somme déjà payée à la partie A et verser une pénalité équivalente à 10 % de cette somme. En cas d'impact sur la production, elle devra indemniser les pertes économiques directes et indirectes, et sera traitée comme non conforme lors de l'évaluation de l'accès à la plateforme d'achat du groupe SPIC, selon le degré d'impact, avec une période de traitement allant de 12 mois à l'infinité.

2. Si la partie B sous-trait ce contrat à d'autres fournisseurs, si des dommages surviennent pendant le transport, ou si les procédés de transformation et de réparation sont mal maîtrisés, entraînant une qualité insuffisante des produits livrés, la partie A a le droit de résilier le contrat. Les pertes résultantes seront à la charge de la partie B, qui devra non seulement rembourser la partie A le prix des marchandises non conformes, mais aussi verser une pénalité égale à 10 % du montant de ces marchandises. Si les articles réparés ou transformés ne répondent pas aux normes de qualité et aux exigences de performance prévues au contrat, la partie B devra procéder à un réaménagement gratuit jusqu'à ce que les produits soient conformes, et assumera les pertes causées à la partie A.

3. Si la partie B ne parvient pas à effectuer la livraison dans le délai prévu par le contrat, la partie A a le droit de prendre les mesures suivantes : en cas de retard de 8 à 29 jours, le paiement du prix des marchandises sera reporté de deux mois ; en cas de retard de 30 à 45 jours, la partie B devra verser à la partie A une pénalité équivalente à 10 % du prix des marchandises en retard ; en cas de retard de 46 à 60 jours, la partie B devra verser une pénalité équivalente à 15 % du montant total du contrat ; en cas de retard de 60 jours ou plus, la partie A a le droit de résilier le contrat, et la partie B devra verser une pénalité équivalente à 20 % du montant total du contrat. En fonction de l'ampleur de l'impact, la partie A sera classée comme non conforme lors de l'évaluation de la qualification d'accès à la plateforme d'achat du groupe SPIC, et la durée de traitement sera comprise entre 12 mois et une durée indéterminée.

4. En cas de défaut de qualité des marchandises, la partie B doit procéder gratuitement à la réparation, au remplacement ou à la retour des marchandises dans un délai de 5 jours, et assumer tous les frais afférents à cette procédure, notamment ceux de démontage, de stockage et de transport. En l'absence de réparation, de remplacement ou de retour gratuit, le montant total du paiement pour ces marchandises sera déduit du montant contractuel. Si moins de deux réparations ou remplacements ont été effectués, aucun déduction n'est appliquée. En revanche, si deux ou plus réparations ou remplacements ont été effectués, 10 % du montant contractuel correspondant à ces marchandises sera déduit conformément au prix unitaire prévu au contrat..
条款9：违约责任

1.乙方应按时交货，对有质量问题的情况，甲方以书面形式通知乙方，双方协商处理日期，并满足生产要求，若无法达成统一意见，按拒绝换货处理；因乙方拒绝更换货物或更换后仍无法满足生产要求的，乙方应退还甲方已支付的货款，并以该货款的 10 %向甲方赔付违约金。若对生产造成影响的，赔偿直接和间接经济损失，并根据影响程度在国家电投集团采购平台准入资格审查中按不合格处理，处置时限为12个月至无限期。

2.乙方将本合同转包给其他供货商、运输过程中磕碰或加工维修工艺粗糙等，导致供应产品质量不合格的，甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方承担，乙方除退还甲方不合格货物的货款外，并向甲方赔付不合格货款金额10%的违约金；若维修、加工后的物品未达到合同约定的质量标准和性能要求，乙方应负责免费返工，直至合格，并承担因此给甲方造成的损失。

3.如乙方未能在合同约定期限内完成交付，甲方有权按照如下方式处理，其中：逾期8-29日，甲方延期支付货款2个月；逾期30-45日，乙方应向甲方支付逾期货物货款10%的违约金；逾期46-60日，乙方应向甲方支付合同总金额15%的违约金；逾期60日及以上，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总金额20%的违约金。甲方根据影响程度在国家电投集团采购平台准入资格审查中按不合格处理，处置时限为12个月至无限期。

4.货物如有质量问题，乙方应在5日之内给予免费维修、更换、退货，并承担在此过程中所产生的拆除、保管、运输等全部费用。如未进行免费维修、更换、退货，将按照合同款项扣除该货物全部货款；经过2次以下维修、更换，将不扣除该项合同款项；经过2次及以上维修、更换，将按照合同规定单价金额扣除该货物10%的货款。
Article 10: Clause en cas de litige
Tout différend lié aux interprétations ou à l’exécution du présent contrat sera réglé à l’amiable entre les deux parties. En cas de persistance d’un différend, seuls les tribunaux guinéens sont compétents pour trancher le litige.
条款10：纠纷处理
与本合同的解释或执行有关的任何争议将由双方友好解决。如果纠纷无法解决，唯几内亚法院有权解决纠纷。

Article 11: Prix du contrat

Prix total du contrat fixe       GNF   Capitalisation :            GNF
条款11：合同总价
合同固定总价         （GNF），大写：             几郎整。

Article 12:  Disposition finales
1.Le présent contrat prend effet après avoir été signé (ou scellé) par les représentants légaux ou les représentants autorisés des deux parties, et après application du cachet spécial des contrats de la société ou du cachet de l'entreprise.

2. Les annexes du présent contrat constituent une partie intégrante et indissociable de celui-ci et ont la même force juridique que son texte principal.

3. La partie B ne peut pas utiliser le présent contrat à des fins de prêts bancaires, de garanties ou d'autres opérations de factoring.

4.Le présent contrat est établi en six exemplaires : quatre pour la partie A et deux pour la partie B, chacun ayant la même force juridique.

5. Une fois le présent contrat entré en vigueur, toute modification des clauses prévues doit être conclue par les deux parties par voie de consultation mutuelle et formalisée par un accord complémentaire écrit, lequel revêt la même force juridique que le contrat initial.

条款12：最终条款

1.本合同经双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖公司合同专用章或公司印章后生效。

2.本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

3.乙方不得将本合同用于银行贷款、担保和其他保理融资等业务。

4.本合同一式 6 份，甲方持  4  份，乙方持 2 份，同具法律效力。

5.本合同生效后，凡需对本合同条款进行修改，应经双方协商后以书面补充协议方式确定，补充合同与本合同效力同等。

Ont signé par/签约人 :
	Le Acheteurs

买方
	Le vendeur

卖方

	GUINEA COLIA MINING S.A.
	

	Représentant légal:

Ou Mandataire(signature):
法定代表人

或授权代表(签字)：
	Représentant légal:

Ou Mandataire(signature):
法定代表人：

或授权代表（签字）：

	Adresse: 
地  址：
	Adresse: 
地址：

	Banque:
开户行: 
	Banque: 
开户行： 

	Compte bancaire:
账  号:

	Compte bancaire:
帐  号：




廉洁协议

Protocole d'intégrité
甲方：

几内亚高丽亚矿山股份有限公司

统一社会信用代码：
地址：
联系电话：
Partie A:GUINEA COLIA MINING S.A.
Code de crédit social unifié:

Adresse:
Téléphone de contact:
乙方：

统一社会信用代码：

地址：

联系电话：

Partie B:
Code de crédit social unifié:
Adresse:
Téléphone de contact:
以上甲方、乙方单独称为“一方”，合称“双方”。

本协议中所称“贿赂方”“违约方”指商业贿赂的实施方；“守约方”指商业贿 赂实施方的相对方。

本协议所称“对方”，包括相对方公司及其子公司、分公司、关联公司及下属员工，以及与相对方公司有直接利益关系的所有单位及人员。

鉴于甲方与乙方之间形成的商业合作关系，为体现公平合理、对等互利的合作宗旨，确保甲乙双方各级从业人员遵守职业道德，廉洁守法、秉公办事，不利用职权之便谋取私利，致使合作双方蒙受损失，甲、乙双方本着诚实信用、协商一致、平等自愿的原则达成本《廉洁协议》（以下简称为“协议”），以资共同遵守。

La partie A et la partie B ci-dessus sont dénommées individuellement « une partie » et collectivement « les deux parties ».
Les termes « partie pots-de-vin » et « partie défaillante » mentionnés dans le présent Accord font référence à la partie qui commet la corruption commerciale; « Partie non respectueuse » désigne la contrepartie de la partie qui commet la corruption commerciale.
Le terme « contrepartie » mentionné dans le présent accord comprend la société contrepartie et ses filiales, succursales, sociétés affiliées et employés subordonnés, ainsi que toutes les unités et le personnel ayant des intérêts directs dans la société contrepartie.
Compte tenu de la relation de coopération commerciale formée entre la partie A et la partie B, afin de refléter l'objectif de coopération équitable, raisonnable, réciproque et mutuellement bénéfique, et de garantir que les employés à tous les niveaux des parties A et B respectent l'éthique professionnelle, soient honnêtes et respectent la loi, agissent de manière impartiale et n'utilisent pas leur pouvoir pour rechercher des gains personnels, entraînant des pertes pour les deux parties.
第一条 总则

1.双方禁止一切形式的商业贿赂。

2.本协议所称“商业贿赂”包括但不限于：行贿、受贿以及根据法律法规规定的以其他方式收受、发放任何财物或其他利益的行为。一经发现，守约方将依法追究违约方相关法律责任，并有权要求违约方赔偿由此所致的一切损失。

3.双方对商业贿赂的问题实行“零容忍”政策，只要有违反本协议的贿赂行为发生，不论数额的大小，不论次数的多少，不论不正当利益是否兑现，不论是否发生损害，均视为贿赂方对本协议的违反。

Article 1 Dispositions générales
1. Toute forme de corruption commerciale est interdite par les parties.
2. Le terme « corruption commerciale » mentionné dans le présent accord comprend, mais sans s'y limiter, la corruption, l'acceptation de pots-de-vin et d'autres moyens d'acceptation ou de distribution de biens ou d'autres avantages conformément aux lois et réglementations. Une fois découverte, la partie défaillante poursuivra les responsabilités légales pertinentes de la partie défaillante conformément à la loi et a le droit d'exiger que la partie défaillante compense toutes les pertes qui en résultent.
3. Les deux parties mettent en œuvre une politique de « tolérance zéro » à l'égard de la question de la corruption commerciale. Tant qu'il y a des actes de corruption en violation du présent accord, quel que soit le montant, le nombre de fois, que les avantages illégitimes soient réalisés ou non, et que des dommages se produisent ou non, ils seront considérés comme des actes de corruption. Violation du présent accord par la partie.
第二条 商业贿赂的对象

1.本协议所称“商业贿赂”的对象包括但不限于本协议的相对方及其子公司、分公司、关联公司及下属员工，以及与相对方公司有直接利益关系的所有单位及人员。

2.本协议所称“利害关系人”，若当事人为自然人的，包括但不限于该自然人的配偶、直系亲属及旁系亲属、配偶的直系亲属及旁系亲属，其他关系密切的亲属、同学、同事和朋友；若当事人为单位的，包括该单位的分支机构、代表处、母公司、子公司、控股公司、关联公司或者有投资关系、合作关系企业，以及与该单位股东及其高管有关联关系的单位和个人。

Article 2 Objets de la corruption commerciale
1. Les objets de la « corruption commerciale » mentionnée dans le présent accord comprennent, mais sans s'y limiter, la contrepartie du présent accord et ses filiales, succursales, sociétés affiliées et employés subordonnés, ainsi que toutes les unités et le personnel ayant des intérêts directs dans la société contrepartie.
2. Le terme « intéressé » mentionné dans le présent accord, si la partie concernée est une personne physique, comprend, mais sans s'y limiter, le conjoint, les membres de la famille immédiate et les membres de la famille collatérale de la personne physique, les membres de la famille immédiate et les membres de la famille collatérale du conjoint, ainsi que d'autres parents proches, camarades de classe, collègues et amis; Si les parties concernées sont des unités, cela comprend les succursales, les bureaux de représentation, les sociétés mères, les filiales, les sociétés holding, les sociétés affiliées ou les entreprises ayant des relations d'investissement ou des relations de coopération de l'unité, ainsi que les unités ayant des relations liées aux actionnaires et aux cadres supérieurs de l'unité et des individus.
第三条 受贿行为

1.双方对受贿行为持“零容忍”态度。

2.受贿行为是指一方利用业务、职务上的便利，索取对方财物或者非法收受对方财物，为对方谋取利益的行为。

3.双方承诺自觉遵守中国、几内亚相关法律法规、国际公约与倡议及公司有关规章制度，双方及其利害关系人不得存在以任何理由在业务洽谈、招投标、签约、合同履行等所有业务相关过程中收受、间接收受或索取任何财物或好处等的不廉洁行为。

Article 3 Pots-de-vin
1. Les deux parties ont une attitude de « tolérance zéro » à l'égard de la corruption.
2. L'acceptation de pots-de-vin fait référence au comportement par lequel une partie profite de sa commodité commerciale ou de sa position pour solliciter les biens de l'autre partie ou accepter illégalement les biens de l'autre partie afin de rechercher des avantages pour l'autre partie.
3. Les deux parties s'engagent à respecter consciemment les lois et réglementations pertinentes de Chine et de Guinée, les conventions et initiatives internationales, ainsi que les règles et réglementations pertinentes de l'entreprise. Les deux parties et leurs parties prenantes ne doivent pas participer à tous les processus liés aux affaires tels que les négociations commerciales, les appels d'offres, la signature et l'exécution des contrats pour quelque raison que ce soit. Comportement malhonnête consistant à accepter, à accepter indirectement ou à solliciter des biens ou des avantages.
第四条 行贿行为

1.双方对行贿行为持零容忍态度。

2.行贿行为是指一方为谋取不正当利益，给予对方财物或好处的行为。

3.双方承诺不得存在以获取业务或获取其他权益为由而向对方行贿，给予或许诺给予任何形式的好处、费用或回扣等的不廉洁行为。

Article 4 Actes de corruption
1. Les deux parties ont une attitude de tolérance zéro à l'égard des corruptions.
2. La corruption fait référence au comportement par lequel une partie donne à l'autre partie des biens ou des avantages afin de rechercher des avantages illégitimes.
3. Les deux parties s'engagent à ne pas se livrer à des actes malhonnêtes tels que la corruption, l'octroi ou la promesse de quelque forme que ce soit d'avantages, de frais ou de pots-de-vin, etc., pour obtenir des affaires ou d'autres droits et intérêts.
第五条 廉洁义务

1.一方不得要求或接受另一方的礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等非法财物或利益；

2.一方不得要求或接受可能对公正开展业务有影响的另一方提供的回扣或其他不正当利益；

3.一方不得要求或接受可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动，符合双方规章制度规定的正常商业往来活动除外；

4.一方不得要求或者接受另一方为其住房装修、利害关系人的工作安排以及出国、外出旅游等提供方便；

5.一方不得要求或接受另一方提供其它非法财物或利益。

Article 5 Obligation d'intégrité
1. Une partie ne doit pas exiger ou accepter de l'autre partie des cadeaux, des titres, des objets de valeur, des pots-de-vin, des avantages, des frais de remerciement et d'autres biens ou avantages illégaux;
2. Une Partie ne doit pas demander ou accepter de la part de l'autre Partie des ristournes ou autres avantages injustifiés susceptibles d'avoir une incidence sur le déroulement impartial des affaires;
3. Une partie ne peut exiger ni accepter des banquets et des activités de divertissement susceptibles d'avoir une incidence sur le déroulement impartial des affaires, à l'exception des transactions commerciales normales conformes aux règles et règlements des deux parties;
4. Une partie ne doit pas exiger ou accepter la commodité de l'autre partie pour la décoration de sa maison, les modalités de travail des parties intéressées, les voyages à l'étranger et les voyages à l'étranger;
5. Une Partie ne peut exiger ou accepter d &apos; autres biens ou avantages illicites de l &apos; autre Partie.

第六条 本协议项下的“非法财物或利益”，具体包括但不限于：

1.现金、有价券（卡）、红包、贵重物品、数字货币、游戏装备、房屋装修等任何形态的具有一定价值的财物，以及可以用金钱计算数额的财产性利益及需要支付货币的其他利益；

2.与一方有利益关系的单位或个人不正当的报销费用，或以劳务费/咨询费等名目收取的报酬；

3.与一方有利益关系的单位或个人的宴请，受邀外出旅游或进入营业性娱乐场所，符合双方规章制度规定的正常商业往来活动除外；

4.私下向与一方有利益关系的单位或个人借款或借用的贵重物品，包括但不限于以租借方式长期免费或低价供给、使用贵重物品（包括不动产、车辆，手提电脑等）；

5.利用业务、职务便利以设置人为障碍等理由要挟与一方有利益关系的单位或个人支付的金钱或提供好处；

6.利用业务、职务便利，对采购（或购买）的产品所作加价；

7.为满足自身利益需求、获取业务以及为达成其他不法利益而向与一方有利益关系的单位或个人以现金、财物等方式进行的利益输送；

8.以其他方式变相行贿、受贿，如给付或收受就学、荣誉、特殊待遇等的非财产性利益。

Article 6 Les « biens ou avantages illégaux » en vertu du présent accord comprennent spécifiquement, mais ne s'y limitent pas:
1. Argent liquide, coupons (cartes), enveloppes rouges, objets de valeur, monnaie numérique, équipement de jeu, décoration de maison et autres biens de toute forme d'une certaine valeur, ainsi que des avantages de propriété dont le montant peut être calculé en argent et d'autres avantages qui doivent être payés en devises;
2. Remboursement inapproprié de dépenses par une unité ou un individu ayant un intérêt dans une partie, ou rémunération perçue au nom de frais de main-d'oeuvre/de conseil, etc.;
3. Banquets d'unités ou de particuliers ayant des intérêts dans une partie, invitations à voyager ou entrer dans des lieux de divertissement commerciaux, à l'exception des échanges commerciaux normaux qui sont conformes aux règles et réglementations des deux parties;
4. Objets de valeur empruntés ou empruntés en privé à des unités ou individus ayant des intérêts dans une partie, y compris, mais sans s'y limiter, la fourniture et l'utilisation gratuites ou à faible prix à long terme d'objets de valeur (y compris des biens immobiliers, des véhicules, des ordinateurs portables, etc.) par prêt;
5. Utiliser des commodités commerciales ou professionnelles pour exiger des unités ou des individus ayant des intérêts dans une partie pour payer de l'argent ou fournir des avantages en érigeant des obstacles artificiels, etc.;
6. Profiter de la commodité commerciale et professionnelle pour augmenter le prix des produits achetés (ou achetés);
7. Transfert d'avantages sous forme d'espèces, de biens, etc. à des unités ou individus ayant des relations d'intérêt avec une partie afin de répondre aux besoins de ses propres intérêts, d'obtenir des affaires et d'obtenir d'autres intérêts illégaux;
8. Payer ou accepter des pots-de-vin sous d'autres formes déguisées, telles que le paiement ou l'acceptation d'avantages non patrimoniaux tels que la scolarité, l'honneur, le traitement spécial, etc.
第七条 违约责任

1.违约方违反本协议任一条款约定，要求或接受本协议项下的任一“非法财物和利益”，或存在其他违反法律法规、公司规章制度的行贿、受贿行为的，经守约方查证属实或被行政/司法机关立案查处的，守约方有权立即与违约方解除商业合作关系，并不支付任何违约金。

2.违约方存在上述行为的，应当赔偿由此给守约方造成的全部损失。情节涉及违反法律、法规等强制性规定的，违约方将被移送至行政机关或司法机关进行处理，由有权机关追究违约方的行政或刑事责任。

Article 7 Responsabilité pour contrat de contrat
1. Si la partie défaillante viole l'une quelconque des clauses du présent accord, exige ou accepte des « biens et avantages illégaux » en vertu du présent accord, ou se livre à d'autres actes de corruption ou de corruption en violation des lois, réglementations et règles et réglementations de l'entreprise, la partie défaillante a le droit de résilier immédiatement la relation de coopération commerciale avec la partie défaillante sans payer de dommages-intérêts.
2. Si la partie défaillante commet les actes mentionnés ci-dessus, elle indemnisera la partie défaillante pour toutes les pertes causées par cela. Si les circonstances impliquent une violation de dispositions obligatoires telles que les lois et les réglementations, la partie contrevenante sera transférée à un organe administratif ou judiciaire pour traitement, et l'autorité compétente poursuivra la responsabilité administrative ou pénale de la partie contrevenante.
第八条 反欺诈、反舞弊、反商业贿赂调查程序
1.守约方启动反欺诈、反舞弊、反商业贿赂等调查时，需要违约方配合协助的，违约方应当无条件接受，并对调查给予最大的协助、配合与支持。

2.违约方拒不配合、拖延配合或有提供虚假材料、销毁隐匿相关材料等阻挠、妨碍调查的其他行为，或泄露守约方调查信息的，或对调查人员实施威胁、恐吓、贿赂、打骂、侮辱等行为的，守约方可以不经调查，直接推定相关事实成立并做出处理，违约方甘愿接受所作处理，不持异议。

3.守约方为调查处理贿赂、舞弊行为所发生的调查费用、审计费用、律师费用、差旅费用、诉讼费用、仲裁费用等全部费用，一旦查实，由违约方承担。

Article 8 Procédures d'enquête anti-fraude, anti-fraude et anti-corruption commerciale
1. Lorsqu'une partie défaillante lance une enquête anti-fraude, anti-fraude, anti-corruption commerciale, etc. et nécessite la coopération et l'assistance de la partie défaillante, la partie défaillante l'acceptera inconditionnellement et fournira la plus grande assistance, coopération et soutien à l'enquête.
2. La partie contrevenante refuse de coopérer, retarde la coopération ou commet d'autres actes qui entravent ou entravent l'enquête en fournissant de faux documents, en détruisant et en dissimulant des documents pertinents, ou en divulguant les informations d'enquête de la partie contrevenante, ou en menaçant, en intimidant, en pots-de-vin ou en battant les enquêteurs., insulter, etc., la partie contrevenante peut directement présumer que les faits pertinents sont établis et traiter sans enquête.
3. Tous les frais d'enquête, les frais d'audit, les frais d'avocat, les frais de voyage, les frais de contentieux, les frais d'arbitrage et autres frais engagés par la partie non respectueuse pour enquêter et traiter les pots-de-vin et la fraude seront supportés par la partie non respectueuse une fois vérifiés.
第九条 披露义务
当一方发现商业贿赂等不正当利益交易时，有义务及时向另一方进行举报、投诉和揭发。

Article 9 Obligation de divulgation
Lorsqu'une partie découvre des transactions d'intérêt illicites telles que la corruption commerciale, elle est tenue de signaler, de se plaindre et de dénoncer rapidement l'autre partie.
第十条 境外合作伙伴特别条款

1.本协议适用范围不仅涵盖双方在中国内地设立的公司及其子公司、分公司、关联公司、以及相关员工；还涵盖双方在中国内地以外的其他国家或地区的公司及其子公司、分公司、关联公司、以及相关员工（以下简称为“境外合作伙伴”）。

2.若本协议一方或双方为上述境外合作伙伴，且本协议项下的条款要求与境外合作伙伴的公司所在地或业务所在地的法律法规等强制性规定不一致的，应当遵循最严格规定。否则一方或双方构成对本协议的违反，应当承担相应法律责任。

Article 10 Dispositions particulières pour les partenaires étrangers
1. Le champ d'application du présent accord couvre non seulement les sociétés établies par les deux parties en Chine continentale et leurs filiales, succursales, sociétés affiliées et employés concernés; Cela couvre également les sociétés des deux parties dans d'autres pays ou régions en dehors de la Chine continentale et leurs filiales, succursales, sociétés affiliées et employés concernés (ci-après dénommés « partenaires étrangers »).
2. Si l'une ou les deux parties à cet accord sont les partenaires étrangers mentionnés ci-dessus et que les conditions prévues par cet accord sont incompatibles avec les dispositions obligatoires telles que les lois et réglementations du lieu où se trouve la société ou l'entreprise du partenaire étranger, les dispositions les plus strictes doivent être respectées. Dans le cas contraire, une ou les deux parties constitueront une violation du présent accord et assumeront les responsabilités légales correspondantes.
第十一条 通知与送达

1.本协议项下双方之间的一切通知及发生争议时的法律文书（包括但不限于传票、开庭通知书、判决书、裁定书、调解书等）均应通过邮递、快递、电子邮件或双方同意的其他方式送达，本协议首部的联系方式及联系地址为有效的送达地址。

2.上述送达地址适用于仲裁、一审、二审、再审和执行各个诉讼阶段。相关法律文书按上述地址进行送达，因无人签收、拒收等原因导致被退回的，退回之日即为送达之日。上述地址如有变更，变更方必须在变更后3日内以书面形式通知对方，否则按上述地址进行的送达仍然有效，未及时通知变更情况的一方自行承担由此产生的法律后果。

Article 11 Notification et signification
1. Toutes les notifications et documents juridiques en cas de différend entre les parties en vertu du présent Accord (y compris, mais sans s'y limiter, les citations à comparaître, avis d'audience, jugements, décisions, documents de médiation, etc.) doivent être signifiés par la poste, courrier, courrier électronique ou tout autre moyen convenu par les parties. Les coordonnées et l'adresse de contact figurant au début du présent Accord seront les adresses de signification valides.
2. L'adresse de signification ci-dessus s'applique à toutes les étapes de la procédure d'arbitrage, de première instance, de deuxième instance, de nouveau procès et d'exécution. Les documents juridiques pertinents doivent être signifiés à l'adresse ci-dessus. S'ils sont renvoyés en raison de l'absence de signature, du refus, etc., la date de retour sera la date de signification. Si l'adresse ci-dessus est modifiée, la partie modifiante doit en informer l'autre partie par écrit dans les 3 jours suivant le changement, sinon la signification à l'adresse ci-dessus restera valable, et la partie qui ne notifie pas le changement en temps opportun supportera les conséquences juridiques qui en découlent.
第十二条 其他

1.除非本协议另有规定，一方未行使或迟延行使本协议项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。

2.本协议具有独立的法律效力，不因双方之间签订的其他合同的解除、终止或无效而解除、终止或无效。

3.本协议为中文、法语双语言文本，均具有同等的法律效力。当中文与法语文本解释不一致时，除几内亚备案的合同以法语为准外，其他合同均以中文文本为准。

4.本协议与合同份数保持一致，甲乙双方各执与其合同数量对等的份数，均具有同等法律效力；本协议随主合同生效之日起生效。

Article 12 Autres

1. Sauf disposition contraire du présent Accord, le non-exercice ou le retard dans l’exercice par une Partie des droits, pouvoirs ou privilèges prévus par le présent Accord ne constitue pas une renonciation à ces droits, pouvoirs et privilèges, et l’exercice unique ou partiel de ces droits, pouvoirs et privilèges n’exclut pas l’exercice de tout autre droit, pouvoirs et privilège.

2. Le présent accord a un effet juridique indépendant et ne sera pas résilié, résilié ou invalide par la résiliation, la résiliation ou la nullité d’autres contrats conclus entre les parties.

3. Le présent accord est un texte bilingue en chinois et en français, tous deux ayant le même effet juridique. En cas d'incohérence entre l'interprétation des textes chinois et français, à l'exception du contrat déposé en Guinée, qui est soumis au français, les autres contrats seront soumis au texte chinois.

4. Le présent accord est cohérent avec le nombre d'exemplaires du contrat, et la partie A et la partie B détiendront chacune un nombre d'exemplaires égal au nombre du contrat, qui auront le même effet juridique; Le présent accord entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du contrat principal.
第四章 投标文件要求：
Chapitre IV - Exigences relatives aux documents d'appel d'offres :

1.投标人需提供以下资料纸质版加盖公章一致的电子版扫描件：

Les soumissionnaires doivent fournir une copie électronique scannée des informations suivantes sous forme papier avec le même sceau officiel : 

投标文件签署的法定代表人授权委托书（格式见附件1）;
Formulaire de procuration pour le représentant légal qui signent les documents d'appel d'offres ( Voir l'annexe 1 pour le format) ;

提供营业执照复印件，NIF及TVA
Photocopie de RCCM ; NIF et TVA

投标公司的简介、企业优势;
Documentation sur le profil et les atouts du soumissionnaire.

报价文件；
         Documents de l'offre ;
投标人认为必要的其他资料。
Toute autre information que le soumissionnaire estime nécessaire.
2、投标文件的提交

 Soumission des documents de réponse à l’appel d’offre

（1）提交投标文件的截止日期：2026年4月23日08:00 

Date limite de dépôt des offres : 23 avril 2026 à 8 h 

（2）投标响应文件的电子版提交：响应文件加盖公章的电子邮件。

Soumission électronique des documents de réponse à l’appel d’offre: documents de réponse avec cachet officiel en réponse à l’e-mail.

（3） 联系方式：613228277 (王鹏)


电子邮件：SPIC-GUINEE-Achats@outlook.com
Coordonnées: 613228277 (Wang Peng)


E-mail: SPIC-GUINEE-Achats@outlook.com
（4）在提交报价截止日期后提交的报价文件将不被接受。

Les documents de devis soumis après la date limite de remise de devis ne seront pas acceptés.

3、 其他

Autres

（1）此报价为固定总价。
Cette offre est à prix unique.
（2）具体问题由最终签署的合同来解释。

Les questions spécifiques sont expliquées par le contrat final signé

附件一：

法定代表人授权委托书格式

本授权委托书声明：我       （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （单位名称）的       （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加几内亚高丽亚矿山股份有限公司的           的投标活动，代理人在开标、评标、合同谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                性别：            年龄：  




单  位：                部门：            职务：





投标人：（盖章）

法定代表人：（签字）

代    理人：（签字）

                              日期：     年     月     日

Annexe I

Formulaire de procuration pour le représentant légal
Déclaration de procuration pour le représentant légal: je soussigné(e)         (prénom, nom), (nom du soumissionnaire)             agissant en tant que représentant légal déclare donner pouvoir par la présente à,  (prénom, nom)           , étant l’Agent (e) de notre entreprise (nom du soumissionnaire)                , afin de représenter au nom de notre entreprise auprès de GUINEA COLIA MINING S.A. pour participer aux activités d’appel d’offres des travaux          (nom de travaux )               . Je confirme tous les documents signés par l’agent et toutes les questions relatives à l’ouverture des plis, la comparaison et dépuillement des offres, la négociation et la signature du contrat.

L’agent n’a pas de pouvoir de subdélégation. Délégué par la présente.


Agent(prénom, nom):                     Sexe:                     Âge:    

Entreprise:                       Département:                     Poste:     
Soumissonnaire:   (cachet)                                              
   

Représentant légal: (Signature)                                        
    

                                                                                                                             
Agent: (Signature)                                                 
                            
Date :                      

附件二：
投标报价书格式

致：                 （招标人名称）
我方已全面阅读和研究了          项目询价采购文件的要求，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，本项目投标总价为        几郎（大写：         ） 。

投 标 人 ： -------------------------------（全称、盖章）

授权委托代理人：----------------------------（姓名、签字）

日  期：-------------- 年 -------- 月 ------- 日

Annexe 2 

Format de l’offre de soumission
A : (nom du soumissionnaire)
Nous avons lu et étudié en détail les exigences des documents de demande de devis de et avons pleinement compris et maîtrisé toutes les informations de                   (nom de projet). Le prix forfaitaire pour le projet est de                           (GNF ) après une analyse.
Soumissionnaire: (nom complet et cachet)

Mandataire autorisé: (nom, signature)

Date: 

报价清单表/Formulaire de liste de devis

	序号

N
	物资名称

Nom
	规格型号及要求 Spécifications et exigences
	单位 unité
	数量 quantité
	不含增值税单价（GNF）

Unité de prix sans TVA
	不含增值税总价（GNF）

total price excluding VAT
	备注

Remarques

	1
	里程牌（公里牌）plaque de kilométrage (plaque kilométrique)
	标识牌采用厚3mm镀锌钢板制作，尺寸800×800mm；立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

La signalisation est faite d’une plaque d’acier galvanisé de 3 mm d’épaisseur, d’une taille de 800×800 mm ; La colonne adopte un tuyau soudé DN32 d’une hauteur de 2200mm 
	块

bloc
	30
	
	
	

	2
	PVC示警桩 pieux d’avertissement PVC
	PVC材质，Φ114×1200mm，粘贴红白反光膜 matériau PVC, Φ114×1200 mm, bloc de film réfléchissant rouge collé et blanc 
	块

bloc
	500
	
	
	

	3
	弯道导向标 Marqueurs guides de courbe 
	Φ600mm圆形钢板，单/双面；立柱采用DN32焊管，高度2200mm Φ600 mm 

en acier rond, simple ou double face ; La colonne est faite de tuyau soudé DN32 d’une hauteur de 2200mm
	块

bloc
	15
	
	
	

	4
	道路指示牌 panneaux routiers 800×800 mm, de type double colonne
	800×800mm，双柱式；立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

La colonne est faite de tuyau soudé en DN32 d’une hauteur de 2200mm 
	块

bloc
	5
	
	
	

	5
	交叉路口预告牌 Avis d’intersection
	800×800mm，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 800×800 mm, colonne avec tuyau soudé DN32, hauteur 2200mm
	块

bloc
	10
	
	
	

	6
	急弯警告标志  Panneau d’avertissement pour virage prononcé,
	三角形边长700mm，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

longueur triangulaire côté 700 mm, colonne avec tuyau soudé DN32, hauteur 2200mm
	块

bloc
	15
	
	
	

	7
	连续下坡警告Avertissement en descente continue
	三角形边长700mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

Longueur triangulaire du côté 700 mm d’épaisseur Une plaque d’acier galvanisée de 3 mm est fabriquée, la colonne est faite de tuyau soudé en DN32, hauteur 2200mm
	块

bloc
	10
	
	
	

	8
	上陡坡警告 Avertissement de pente raide
	三角形边长700mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

Longueur triangulaire du côté 700 mm d’épaisseur Une plaque d’acier galvanisée de 3 mm est fabriquée, la colonne est faite de tuyau soudé en DN32, hauteur 2200mm
	块

bloc
	10
	
	
	

	9
	注意落石/塌方Faites attention aux effondrements/effondrements de rochers  
	三角形边长700mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

Côté triangulaire de 700 mm d’épaisseur Une plaque d’acier galvanisée de 3 mm est fabriquée, la colonne est faite de tuyau soudé en DN32, hauteur 2200mm
	块

bloc
	5
	
	
	

	10
	易滑/湿滑路面 Route glissante/glissante 
	三角形边长700mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

Côté triangulaire de longueur, 700 mm d’épaisseur Plaque d’acier galvanisée de 3 mm en colonne en tuyau soudé DN32, hauteur 2200mm
	块

bloc
	5
	
	
	

	11
	前方村庄提醒 Le village devant
	三角形边长700mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm  

la longueur du côté triangulaire est de 700 mm d’épaisseur et que des plaques d’acier galvanisées de 3 mm sont fabriquées, la colonne est faite de tuyau soudé en DN32, et que la hauteur est de 2200mm
	块

bloc
	30
	
	
	

	12
	交叉路口警告 Avertissement d’intersection 
	三角形边长700mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

Côté triangulaire de 700 mm d’épaisseur Une plaque d’acier galvanisée de 3 mm est fabriquée, la colonne est faite de tuyau soudé en DN32, hauteur 2200mm
	块

bloc
	50
	
	
	

	13
	减速丘/减速带 Monticule de réduction/ralentissage
	三角形边长700mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

plaque d’acier galvanisée de 3 mm avec une longueur latérale triangulaire de 700 mm d’épaisseur, la colonne est faite de tuyau soudé en DN32, et la hauteur est de 2200mm
	块

bloc
	30
	
	
	

	14
	注意野生动物 Attention à la faune
	三角形边长700mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

Côté triangulaire de 700 mm d’épaisseur Une plaque d’acier galvanisée de 3 mm est fabriquée, la colonne est faite de tuyau soudé en DN32, hauteur 2200mm
	块

bloc
	5
	
	
	

	15
	限制速度 Plaque d’acier galvanisée
	圆形Φ600mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 3 mm d’

épaisseur de 15 mm de limite de vitesse, la colonne est faite de tuyau soudé en DN32, et la hauteur est de 2200mm
	块

bloc
	10
	
	
	

	16
	禁止超车 Interdiction de dépasser
	圆形Φ600mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

plaque d’acier galvanisée de 3 mm d’épaisseur ronde de Φ600 mm est faite, la colonne est faite de tuyau soudé en DN32, et la hauteur est de 2200mm
	块

bloc
	10
	
	
	

	17
	禁止驶入 Interdiction de circulation
	圆形Φ600mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

plaque circulaire en tôle d'acier galvanisé de diamètre 600 mm, épaisseur 3 mm, montant en tube soudé DN32, hauteur 2200mm
	块

bloc
	5
	
	
	

	18
	停车让行 Arrêt obligatoire 
	三角形边长700mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

plaque triangulaire de côté 700 mm, épaisseur 3 mm en tôle d'acier galvanisé, montant en tube soudé DN32, hauteur 2200mm
	块

bloc
	10
	
	
	

	19
	减速让行 Ralentir et céder le passage
	倒三角形边长700mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

plaque triangulaire inversée de côté 700 mm, épaisseur 3 mm en tôle d'acier galvanisé, montant en tube soudé DN32, hauteur 2200mm
	块

bloc
	30
	
	
	

	20
	禁止停车 Interdiction de stationnement
	圆形Φ600mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

plaque circulaire en tôle d'acier galvanisé de diamètre 600 mm, épaisseur 3 mm, montant en tube soudé DN32, hauteur 2200mm
	块

bloc
	10
	
	
	

	21
	限高 Limitation de hauteur
	圆形Φ600mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm，限高4.4米 

plaque circulaire en tôle d'acier galvanisé de diamètre 600 mm, épaisseur 3 mm, montant en tube soudé DN32, hauteur 2200mm ; hauteur maximale autorisée : 4,4 m
	块

bloc
	2
	
	
	

	22
	限重 Limitation de charge
	圆形Φ600mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm，限重120t 

plaque circulaire en tôle d'acier galvanisé de diamètre 600 mm, épaisseur 3 mm, montant en tube soudé DN32, hauteur 2200mm ; charge maximale autorisée : 120 tonnes
	块

bloc
	5
	
	
	

	23
	行车方向/转弯指示 Indication du sens de circulation / signalisation pour virage
	圆形Φ600mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm 

plaque circulaire en tôle d'acier galvanisé de diamètre 600 mm, épaisseur 3 mm, montant en tube soudé DN32, hauteur 2200mm
	块

bloc
	10
	
	
	

	24
	靠左/靠右行驶  Circulation à gauche / à droite
	圆形Φ600mm厚3mm镀锌钢板制作，立柱采用DN32焊管，高度2200mm plaque circulaire en tôle d'acier galvanisé de diamètre 600 mm, épaisseur 3 mm, montant en tube soudé DN32, hauteur 2200mm
	块

bloc
	20
	
	
	

	25
	安全行车提示 Avertissement sur la sécurité routière 
	矩形900×600mm厚3mm镀锌钢板制作，含双柱2200mm DN32 plaque rectangulaire (90 x 60 cm), épaisseur 3 mm en tôle d'acier galvanisé avec deux poteaux DN32 et une hauteur totale de montage de 2 m

Tableau d’information des risques
	块

bloc
	5
	
	
	

	26
	风险告知牌
责任人公示牌 Affichage des responsables 
	矩形1200×1600mm厚3mm镀锌钢板制作，含双柱2200mmDN32 

plaque rectangulaire (120 x 160 cm), épaisseur 3 mm en tôle d'acier galvanisé avec deux poteaux DN32 et une hauteur totale de montage de 2 m
	块

bloc
	2
	
	
	

	27
	高强级反光膜 Film réfléchissant haute performance
	红白相间，长1500mm，宽350mm 

bandes rouges et blanches alternées ; longueur :150 cm ; largeur :35 cm
	条article
	500
	
	
	自粘

autocollant

	28
	公里桩贴膜 Film autocollant pour repère kilométrique 
	标注PK1-PK150，蓝底白字，尺寸800×800mm

marquage PK1 à PK150 ; fond bleu avec lettres blanches ; dimensions :80 x80 cm
	块

bloc
	150
	
	
	自粘

autocollant

	合计Total
	GNF

	备注：标识标牌供货前其设计图片（或效果图）须经购买方书面确认

Remarque : Avant la livraison des panneaux de signalisation, leur image de conception (ou maquette) doit être soumise à l'acheteur pour confirmation écrite.


报价人姓名:                      联系电话 



   

                                 

公司名称：



   

       

                                                                      
Nom du demandeur :              Numéro de contact ：  



   
                

Nom de l'entreprise:









投标报价说明:

Les instructions pour les offres :

1.投标报价为固定总价。即在投标有效期和合同有效期内，该总价固定不变。
2.上述投标总价包含人工费，物资费，运费等供货中所产生的一切费用。

3.具有独立订立合同的资格，提供营业执照，提供NIF号和TVA增值税税号；
1) Le prix de l'offre est fixe : ce montant reste constant pendant toute la durée de la période d'offres et de la durée du contrat.
2）Le montant total de l'appel d'offres mentionné ci-dessus inclut les frais de main-d'œuvre, les frais de matériaux, les frais de transport ainsi que tous les autres frais liés à la livraison.

3) Être habilité à conclure des contrats de manière indépendante, fournir un RCCM, ainsi qu'un numéro NIF et un numéro de TVA.
