几内亚高丽亚矿山股份有限公司                                                 询价单

询价单

	采购人
	国家电投国际投资开发（几内亚）有限责任公司

	需求单位
	国家电投国际投资开发（几内亚）有限责任公司

	交货期
	合同签订后 30日历日内

	交货地点
	几内亚共和国博法省维嘉港口

	付款方式
	合同签订完毕，客户收到所有物资验收合格后，支付合同结算款，详见附件合同中的付款方式。

	采购方式
	 EQ \o\ac(□,√)公开询价

□邀请询价

	评审办法
	经评审的最低价法

	报价方式
	☑固定总价，按总价授标

	响应文件开启
	(公开询价，在规定截止时间若应答人为两个时，评审小组可继续按照原程序进行询价，若应答人为一个时，可转为直接采购；或终止后重新采购。

□邀请询价，在规定截止时间若应答人为两个或一个时，终止本次询价活动。

	评审办法
	最低价评标法

	资质要求
	具有独立订立合同的资格，提供NIF号和TVA增值税税号；

	报价邮箱
	SPIC-GUINEE-Achats@outlook.com

	采购范围及要求

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	安全帽


	颜色：红色
标准:GB2811-2019
材质:ABS材质
	顶


	200
	

	2
	安全帽


	颜色：白色
标准:GB2811-2019
材质:ABS材质
	顶


	150
	

	3
	安全帽


	颜色：黄色
标准:GB2811-2019
材质:ABS材质
	顶
	350
	

	4
	安全帽


	颜色：蓝色
标准:GB2811-2019
材质:ABS材质
	顶
	150
	

	5
	3M防尘口罩
	防护等级：KN级9501+
	个
	3000
	

	6
	防护耳套


	材质: ABS、PVC、合成泡沫
	个
	200
	

	7
	一次性医用口罩
	/
	只
	12000
	

	8
	防晒脖套
	/
	件
	1000
	

	9
	点胶线手套
	/
	只


	10000
	

	10
	绝缘手套


	国标1级10kV高压绝缘手套、长度410mm、天然橡胶
	双
	20
	

	11
	救生衣


	材质:尼龙面料、EPE泡沫棉材

规格:55*40cm(自然状态下)
	件
	100
	

	技术要求
	1、产品外观无明显损伤、配件齐全、型号参数清晰可见、包装完好；

2、所有产品需提供出厂检验报告、产品合格证；产品标识清晰完整，包含生产厂家、规格型号、执行标准、生产日期、保质期等信息。

	合同
	详见附件


demande de devis
	acheteurs
	SPIC International Investment & Development(Guinea) Co.,Ltd

	unité de projet
	SPIC International Investment & Development(Guinea) Co.,Ltd

	Délai de livraison
	Dans les30 jours calendaires suivant la signature du contrat.

	Lieu de livraison
	Port de Viga, province de Bofa, République de Guinée

	Mode de paiement
	Une fois le contrat signé et que le client a reçu tous les pneus conformes à la réception, il effectue le paiement de la clôture contractuelle, conformément aux modalités de paiement indiquées dans l'annexe du contrat.

	Méthode d'achat
	 EQ \o\ac(□,√)Demande d'offres publiques
□ Inviter à une demande de prix

	Méthode d'évaluation
	Méthode du prix le plus bas après évaluation

	Mode de tarification
	☑ Prix fixe global, attribution des marchés sur la base du montant total

	Ouverture du fichier de réponse
	Lors de la consultation publique, si deux candidats répondent à la date limite fixée, le comité d'évaluation peut poursuivre la procédure selon le protocole initial ; s'il n'y a qu'un seul candidat, la procédure peut être transformée en achat direct ou la consultation peut être interrompue pour une nouvelle procédure d'achat.
□ Lors de la demande d'offre, si deux ou un seul candidat répond avant l'expiration du délai imparti, l'opération d'offre est annulée.

	Exigences en matière de qualifications
	Avoir la capacité légale de conclure des contrats de manière indépendante et devoir fournir son numéro d'identité nationale (NIF) ainsi que son numéro d'impôt sur la valeur ajoutée (TVA).

	Adresse e-mail pour les offres
	SPIC-GUINEE-Achats@outlook.com

	Champ d'application et exigences de l'achat

	Numéro
	Nom du bien
	Spécifications et modèles
	Unité
	Quantité
	Remarque

	1
	Casque de sécurité
	Couleur : rouge ; Norme : GB2811-2019 ; Matériau : ABS
	un
	200
	

	2
	Casque de sécurité
	Couleur : Blanche | Norme : GB2811-2019 | Matériau : ABS
	un
	150
	

	3
	Casque de sécurité
	Couleur : jaune ; Norme : GB2811-2019 ; Matériau : ABS
	un
	350
	

	4
	Casque de sécurité
	Couleur : bleue ; Norme : GB2811-2019 ; Matériau : ABS
	un
	150
	

	5
	Masque anti-poussière 3M
	Niveau de protection : KN 9501+
	un
	3000
	

	6
	Bouclier de protection
	Matériaux : ABS, PVC, mousse synthétique
	un
	200
	

	7
	Masque médical jetable
	/
	un
	12000
	

	8
	Gorge anti-sol
	/
	un
	1000
	

	9
	Gants à pointe de pinceau
	/
	pièce
	10000
	

	10
	Gants isolants
	Gants isolants haute tension de classe 1 selon la norme nationale, 10 kV, longueur 410 mm, en caoutchouc naturel
	Paire
	20
	

	11
	Gilet de sauvetage
	Matériau : tissu en nylon, mousse EPE. Dimensions : 55 x 40 cm (à l'état naturel).
	un
	100
	

	Exigences techniques
	1、Il n'y a aucun dommage évident à l'apparence de l'équipement, les accessoires sont complets, les paramètres du modèle sont clairement visibles et l'emballage est intact ;

2、Tous les produits doivent être accompagnés d’un rapport d’inspection en usine et d’un certificat de conformité. Le marquage des produits doit être clair et complet, incluant le fabricant, la spécification et le modèle, la norme applicée, la date de production, la durée de conservation et autres informations pertinentes

	Contrat
	Voir l'annexe pour plus de détails.


第二章 合同
[image: image1.emf]
合同编号：


Numéro du contrat :







XXXXXXXXXXXXX公司

XXXXXXXX采购合同
XXXXXXX Company
Contrat d'achat de XXXXXXX
甲方：
                          

Partie A :
                          
乙方：







    

Partie B :







    
签订地点：
 几内亚博法省         

Lieu de la signature : État de Bofor, Guinée
Lieu de la signature : État de Bofor, Guinée         
签订时间： 2026   年    月    日

Date de signature : [mois] [jour] 202

采购合同

          Contrat d'achat
甲方（买方）：

Partie A (Acheteur) : 

乙方（卖方）： 

La partie B (le vendeur) :
乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就           采购有关事项协商一致，共同达成如下协议：

Les parties A et B, conformément aux principes d'égalité, de volontarité, d'équité et de bonne foi, concernant           Les parties ont convenu des modalités d'achat et conclu l'accord suivant :
产品名称、规格型号、数量、金额。
Nom du produit, modèle, quantité, montant。
                                  单位：几郎  Unité : GNF

	序号

Numéro
	名称

Nom
	型号及规格

Modèle et spécifications
	单位

Unité
	数量

Quantité
	品牌

Marque
	不含增值税单价Unité de prix sans TVA
	不含增值税总价Total hors TVA
	备注Remarque

	1
	安全帽

Casque de sécurité
	颜色：红色
标准:GB2811-2019
材质:ABS材质

Couleur : rouge ; Norme : GB2811-2019 ; Matériau : ABS
	顶

UN
	200
	
	
	
	

	2
	安全帽

Casque de sécurité
	颜色：白色
标准:GB2811-2019
材质:ABS材质

Couleur : Blanche | Norme : GB2811-2019 | Matériau : ABS
	顶

UN
	150
	
	
	
	

	3
	安全帽

Casque de sécurité
	颜色：黄色
标准:GB2811-2019
材质:ABS材质

Couleur : jaune ; Norme : GB2811-2019 ; Matériau : ABS
	顶

UN
	350
	
	
	
	

	4
	安全帽

Casque de sécurité
	颜色：蓝色
标准:GB2811-2019
材质:ABS材质

Couleur : bleue ; Norme : GB2811-2019 ; Matériau : ABS
	顶

UN
	150
	
	
	
	

	5
	3M防尘口罩

Masque anti-poussière 3M
	防护等级：KN级9501+

Niveau de protection : KN 9501+
	个

UN
	3000
	
	
	
	

	6
	防护耳套

Bouclier de protection
	材质: ABS、PVC、合成泡沫

Matériaux : ABS, PVC, mousse synthétique
	个

UN
	200
	
	
	
	

	7
	一次性医用口罩

Masque médical jetable
	/
	只

UN
	12000
	
	
	
	

	8
	防晒脖套

Gorge anti-sol
	/
	件

UN
	1000
	
	
	
	

	9
	点胶线手套

Gants à pointe de pinceau
	/
	只

UN
	10000
	
	
	
	

	10
	绝缘手套

Gants isolants
	国标1级10kV高压绝缘手套、长度410mm、天然橡胶

Gants isolants haute tension de classe 1 selon la norme nationale, 10 kV, longueur 410 mm, en caoutchouc naturel
	双

UN
	20
	
	
	
	

	11
	救生衣

Gilet de sauvetage
	材质:尼龙面料、EPE泡沫棉材

规格:55*40cm(自然状态下)

Matériau : tissu en nylon, mousse EPE. Dimensions : 55 x 40 cm (à l'état naturel).
	件

UN
	100
	
	
	
	

	合计Total
	


质量要求、技术标准、不合格处理：
2.1产品必须通过CE认证，符合标准:GB2811-2019或EN 397:2012（工业安全帽）。
2.1.1性能参数：冲击吸收：5kg半球形撞锤从1m高度坠落撞击帽顶（50J能量），传递至头模的力不得超过5kN；侧向刚性：帽壳侧向受压变形≤40mm，残余变形≤15mm。

2.1.2材质与结构：帽壳：明确为高品质ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）工程塑料或HDPE（高密度聚乙烯），要求具备优异的抗冲击性、耐老化性和耐高低温性能；帽衬与悬挂系统：必须为可调节式，确保稳固佩戴且通风透气；下颏带：必须配备，宽度建议≥10mm，带扣需结实易用。
2.1.3永久性标识：每顶安全帽上必须有清晰、不可擦除的标识，至少包括：产品名称/型号、生产商、生产年月、适用标准、尺寸范围等。。

2.2. 不合格品处理

2.2.1 若抽样检验中发现货物存在质量问题且经双方确认非因运输或买方人为因素所致，则视为该批次货物不合格。

2.2.2 乙方应在收到甲方书面通知后的 5个工作日内，免费负责更换所有不合格产品，并承担因此产生的一切费用。更换后的产品须重新接受验收。
2.2.3乙方提供的产品必须具有良好的防湿、防震、防锈、防盗等保护措施，运输过程中避免无组织排放事件发生，以确保产品安全环保运抵要求现场而不使产品受损，污染环境；否则乙方将承担产品损坏、丢失、环保等责任和经济损失。

Exigences de qualité, normes techniques et mesures en cas de non-conformité :
2.1 Le produit doit être certifié CE et conforme aux normes suivantes : GB2811-2019 ou EN 397 : 2012 (casque de sécurité industriel).

2.1.1 Paramètres de performance : Absorption d'impact : un marteau hémisphérique de 5 kg tombant d'une hauteur de 1 mètre sur le sommet du capuchon (énergie de 50 J) ; la force transmise au moule de tête ne doit pas dépasser 5 kN. Rigidité latérale : déformation latérale du boîtier du capuchon sous compression ≤ 40 mm, déformation résiduelle ≤ 15 mm.

2.1.2 Matériaux et structure : Coque du casque : fabriquée en plastique de haute qualité, soit en ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène), soit en HDPE (polyéthylène à haute densité), avec une excellente résistance aux chocs, à l'usure et aux températures extrêmes. Intérieur du casque et système de suspension : réglables pour une fixation stable et une bonne ventilation. Ceinture de menton : obligatoire, de largeur minimale de 10 mm, avec un bouton fermable solide et facile à utiliser.

2.1.3 Étiquette permanente : chaque casque de sécurité doit comporter une étiquette claire et non effacable, incluant au minimum le nom du produit ou le modèle, le fabricant, la date de fabrication, la norme applicable ainsi que la gamme de tailles.

2.2. Traitement des produits non conformes 2.2.1 Si un problème de qualité est détecté lors d'un contrôle par échantillonnage et que les deux parties confirment qu'il ne résulte ni du transport ni d'une faute de l'acheteur, la livraison est considérée comme non conforme.

2.2.2 La partie B doit, dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de la notification écrite de la partie A, remplacer gratuitement tous les produits non conformes et assumer tous les frais afférents à cette remplacement. Les produits remplacés doivent être soumis à une nouvelle inspection et à une nouvelle acceptation.

2.2.3 Les produits fournis par la partie B doivent être dotés de mesures de protection adéquates contre l'humidité, les chocs, la rouille et le vol. Pendant le transport, il convient d'éviter tout écoulement non contrôlé afin de garantir leur livraison en bon état, sans dommages ni pollution environnementale. À défaut, la partie B sera tenue responsable des dommages, des pertes, des conséquences environnementales et des pertes économiques.

交付地点、方式

交付地点： 几内亚博法省维嘉港口营地。   
交付方式：现场交货，货物包装箱内以及货物外包装明显处附带送货清单，所有货物运输以及装卸由乙方负责并承担费用。

本合同项下物资应按合同约定的交货期一次性全部配送到甲方指定地点，如买方现场急需，应配合买方优先完成买方指定货物的配送（以买方通知为准）。

合同物资所有权自合同物资交付至指定地点完成签收起由卖方转移给买方。合同物资毁损、灭失的风险，在合同物资交付之前由卖方承担，交付之后由买方承担。

运输方式由卖方自定，所有费用由卖方负担。

交货时间：合同生效后 30 天内完成供货。

Lieu et mode de livraison
Lieu de livraison : camp portuaire de Viga, province de Bofor, Guinée.
La livraison se fait sur place, avec une liste de livraison fournie clairement à l'intérieur de la boîte d'emballage et sur l'emballage extérieur des marchandises. L'ensemble du transport ainsi que le chargement et le déchargement sont à la charge de la partie B, qui en prend également les frais.
Les marchandises prévues par le présent contrat doivent être livrées en une seule fois et intégralement au lieu désigné par la partie A, conformément à la date de livraison convenue. En cas d'urgence sur site, la partie A doit coopérer avec l'acheteur pour accélérer la livraison des marchandises spécifiées par ce dernier, conformément à sa notification.
La propriété des marchandises contractuelles passe du vendeur au acheteur dès la réception effective de celles-ci à l'adresse indiquée. Le risque de dommages ou de perte des marchandises contractuelles est assumé par le vendeur avant leur livraison et par l'acheteur après celle-ci.
Le mode de transport est choisi par le vendeur, qui en assume l'intégralité des frais.
Livraison : livraison effectuée dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur du contrat.
包装标准
货物的包装应根据货物的特性执行相关国家标准。

物资包装必须牢固，卖方应保障商品在运输途中的安全。

物资的包装及费用由卖方负担，包装物不回收。

物资的包装应能满足长途运输时对物资提供完善保护及多次搬运和装卸的要求。

Norme d'emballage
4.1 L'emballage des marchandises doit respecter les normes nationales applicables en fonction de leurs caractéristiques.

4.2 L'emballage des marchandises doit être solide ; le vendeur doit garantir leur sécurité pendant le transport.

4.3 Le chargement et les frais de transport sont à la charge du vendeur ; les emballages ne sont pas recyclés.

4.4 L'emballage des marchandises doit permettre une protection adéquate pendant le transport sur longue distance, ainsi que des manipulations répétées de chargement et de déchargement.

验收标准、方法及提出异议的期限

5.1货物到达甲方指定地点后，甲方有权对货物质量进行抽样检验。抽样比率不低于货物总数的20%，检验标准及方法应参照合同约定的质量标准及卖方提供的产品说明书，此次验收仅为表面验收，不作为乙方所供货物日后出现质量问题的免责依据。
5.2按甲方参数、规格型号、国家标准及行业标准的要求进行验收。异议期限： 30 天。

5.3在使用中甲方有权随时抽检货品，发现乙方供给物品存有数量、质量问题的，甲方有权要求乙方无条件更换或维修直至符合甲方要求并满足使用标准，若乙方不服可申请由甲方指定的拥有国家专业资质的相关检验机构进行第三方鉴定，若鉴定结果未达到合同约定的质量标准，甲方有权不支付相应货款直至双方均信服鉴定结论或通过其他途径直至该争议解决。鉴定费用由提出异议方垫付，由责任方承担。

5.4如甲方验收不合格，乙方应当自接到验收不合格通知之日起  15 日内进行维修或替换，达到甲方验收标准。如乙方逾期不进行维修或替换，或经维修或替换仍不能满足甲方验收标准的，甲方有权拒绝接收验收不合格部分货物并不支付相应货款，乙方应当自甲方拒绝接收之日起  5  日自行运回并承担相应费用。

5.5乙方在对维修、加工部件解体后，若发现合同约定维修内容外的问题，应第一时间以书面形式告知甲方，否则由此产生的任何维修费用均由乙方承担。

Critères d'acceptation, méthodes et délai pour formuler des objections
5.1 Une fois les marchandises arrivées au lieu désigné par la partie A, celle-ci a le droit de procéder à un contrôle par échantillonnage de leur qualité. Le taux d'échantillonnage doit être d'au moins 20 % du nombre total de marchandises. Les critères et méthodes d'inspection doivent se conformer aux normes de qualité prévues au contrat ainsi qu'aux spécifications fournies par le vendeur. Cette vérification ne constitue qu'une vérification de surface et ne saura pas servir de base à l'exonération de responsabilité en cas de défauts de qualité ultérieurs sur les marchandises fournis par la partie B.
5.2 La réception doit être effectuée conformément aux paramètres, spécifications, modèles, normes nationales et normes professionnelles de la partie A. Délai de recours : 30 jours.
5.3 Pendant l'utilisation, la partie A peut procéder à des contrôles aléatoires des marchandises à tout moment. Si elle constate que les articles fournis par la partie B présentent des défauts de quantité ou de qualité, elle peut exiger leur remplacement ou réparation sans condition jusqu'à ce qu'ils répondent aux exigences de la partie A et respectent les normes d'utilisation. Si la partie B ne convient pas de cette décision, elle peut demander qu'une institution d'inspection indépendante, désignée par la partie A et titulaire d'une qualification professionnelle nationale, procède à une expertise tierce. Si le résultat de l'expertise ne répond pas aux normes de qualité prévues au contrat, la partie A peut refuser de payer le montant correspondant, jusqu'à ce que les deux parties acceptent conjointement le résultat de l'expertise ou qu'une autre voie soit mise en œuvre pour régler le litige. Les frais d'expertise sont avancés par la partie qui formule l'objection et supportés par la partie responsable.
5.4 Si la partie A rejette la livraison, la partie B doit procéder à des réparations ou à un remplacement dans les 15 jours suivant la réception de l'avis de rejet, afin de remettre la marchandise conformément aux critères de réception de la partie A. En cas de retard dans les réparations ou le remplacement, ou si les travaux effectués ne permettent toujours pas de satisfaire à ces critères, la partie A a le droit de refuser d'accepter la partie non conforme et de ne pas payer le prix correspondant. La partie B doit alors, dans les 5 jours suivant ce refus, transporter elle-même la marchandise et en assumer les frais.
5.5 Lorsque la partie B démonte les pièces à réparer ou à modifier, et qu'elle constate des anomalies non prévues dans le contrat, elle doit en informer la partie A par écrit sans délai ; à défaut, elle sera tenue pour responsable de tous les frais de réparation qui en découlent.
结算方式及期限

合同总价款包含卖方将合同货物运抵指定交货地点并履行完其他合同义务所需的全部费用，包括但不限于：货物货款、运杂费保险费、技术服务费、资料费及培训费以及其他乙方全面履行合同义务所应支付的全部费用。

本合同价款即合同不含增值税总价为          几郎，大写：                                                                         XXXXXXX几郎 ，合同总价在合同有效期内价格不变。

结算方式为银行转账汇票或电汇。

合同所列货物按实际供货数量结算。

本合同保留10%质保金。乙方完成供货后应向甲方开具100 %的有效发票，经甲方审核合格后30天内向乙方支付90 %货款，余10 %质保金，质保期届满且双方未发生质量争议的，经乙方按甲方出具质保证明材料后甲方支付剩余质保金。

合同物资质保期自标的货物交付完成且经甲方验收合格之日起计算。质保期12个月。
Mode et durée de règlement
Le montant total du contrat englobe l'ensemble des frais nécessaires à l'acheminement des marchandises vers le lieu de livraison désigné par le vendeur, ainsi que l'exécution de ses autres obligations contractuelles. Ces frais comprennent notamment : le prix des marchandises, les frais de transport et de fret, les primes d'assurance, les frais de services techniques, les frais de documentation et de formation, ainsi que tous les autres montants à payer par la partie B pour l'exécution intégrale de ses obligations contractuelles.
Le montant du présent contrat, c'est-à-dire le prix total hors TVA, est de          FG, en majuscules :                                                                         XXXXXX, le montant total du contrat reste inchangé pendant toute la durée de sa validité.
La méthode de règlement est le virement bancaire, le chèque bancaire ou le virement télégraphique.
Le paiement des marchandises prévues au contrat est effectué en fonction de la quantité réellement livrée.
Un montant de garantie de 10 % est réservé au présent contrat. Une fois la livraison effectuée par la partie B, celle-ci doit émettre une facture valide à 100 % à la partie A. Après vérification et approbation par la partie A, 90 % du prix du bien seront versés dans les 30 jours suivants, le solde de 10 % constituant la garantie. À l'expiration de la période de garantie, si aucune dispute de qualité n'a été soulevée entre les parties, la partie A versera le montant restant de la garantie, après que la partie B a produit les documents de garantie fournis par la partie A.
.La période de garantie pour les marchandises contractuelles commence à compter de la livraison effective des marchandises et de leur acceptation par la partie A. Cette période de garantie dure 12 mois.
付款方式

银行转账和支票支付。

Mode de paiement
Virement bancaire et paiement par chèque.
货物的风险及所有权的转移

货物在交货之前的毁损、灭失的风险由乙方承担:货物自交货且甲方签署验收单之时转移至甲方，交货后的毁损由甲方承担。

Risques des marchandises et transfert de la propriété

Le risque de détérioration ou de perte des marchandises avant leur livraison incombe à la partie B. Dès la livraison et la signature par la partie A du certificat d'acceptation, les marchandises passent à la partie A, et toute détérioration survenant après la livraison est à la charge de la partie A.

违约责任

乙方应按时交货，对有质量问题的情况，甲方以书面形式通知乙方，双方协商处理日期，并满足生产要求，若无法达成统一意见，按拒绝换货处理；因乙方拒绝更换货物或更换后仍无法满足生产要求的，乙方应退还甲方已支付的货款，并以该货款的 10 %向甲方赔付违约金。若对生产造成影响的，赔偿直接和间接经济损失，并根据影响程度在国家电投集团采购平台准入资格审查中按不合格处理，处置时限为12个月至无限期。

乙方将本合同转包给其他供货商、运输过程中磕碰或加工维修工艺粗糙等，导致供应产品质量不合格的，甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方承担，乙方除退还甲方不合格货物的货款外，并向甲方赔付不合格货款金额10%的违约金；若维修、加工后的物品未达到合同约定的质量标准和性能要求，乙方应负责免费返工，直至合格，并承担因此给甲方造成的损失。

如乙方未能在合同约定期限内完成交付，甲方有权按照如下方式处理，其中：逾期8-29日，甲方延期支付货款2个月；逾期30-45日，乙方应向甲方支付逾期货物货款10%的违约金；逾期46-60日，乙方应向甲方支付合同总金额15%的违约金；逾期60日及以上，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总金额20%的违约金。甲方根据影响程度在国家电投集团采购平台准入资格审查中按不合格处理，处置时限为12个月至无限期。

货物如有质量问题，乙方应在5日之内给予免费维修、更换、退货，并承担在此过程中所产生的拆除、保管、运输等全部费用。如未进行免费维修、更换、退货，将按照合同款项扣除该货物全部货款；经过2次以下维修、更换，将不扣除该项合同款项；经过2次及以上维修、更换，将按照合同规定单价金额扣除该货物10%的货款。

留有质保金的货物，在质保期内产生任何质量问题，乙方均需无偿进行更换或处理并承担在此过程中所产生的拆除、保管、运输等全部费用，若处理结果无法满足使用要求，则扣除该货物的质保金（质保金为该货款的10%）；在质保期内发生任何质量问题，在处理完成后，合同的质保期开始时间重新计算（为期一年）。

乙方送货到厂后必须第一时间与库管人员联系办理货物验收及入库手续，若乙方自行与物资需求部门直接对接或因未及时入库造成货物损坏、丢失及逾期供货等情况，乙方自行承担所有损失及相关责任。

技术协议或考核条款另有约定的按照技术协议及考核条款执行，乙方同意执行甲方相关管理制度，接受甲方的考核，对未约定的按照以上违约责任条款执行。

以上10.1-10.7款中违约金不足以弥补给甲方造成的损失的，乙方还应赔偿补足。甲方追究乙方违约责任而产生的合理费用（包括律师费、诉讼费、公证费、鉴定费、保全费、保全担保费、交通费、误工费及其他合理费用）由乙方承担。

responsabilité pour manquement à l'engagement
La partie B doit livrer les marchandises dans les délais prévus. En cas de défaut de qualité, la partie A en informe la partie B par écrit, les deux parties convenant d'une date de règlement et s'assurant que les exigences de production sont respectées. À défaut d'accord, le remplacement des marchandises est considéré comme refusé. Si la partie B refuse de remplacer les marchandises ou que le remplacement ne remplit toujours pas les exigences de production, elle doit rembourser la partie A le montant déjà versé et verser une pénalité équivalente à 10 % de ce montant. En cas d'impact sur la production, elle doit indemniser les pertes économiques directes et indirectes, et selon l'ampleur de l'impact, être traitée comme non conforme lors de l'examen de qualification d'accès à la plateforme d'achat du groupe SPIC, avec une durée de traitement allant de 12 mois à l'infinité.
Si la partie B sous-traite ce contrat à un autre fournisseur, si des dommages surviennent pendant le transport, ou si les procédés de transformation ou de réparation sont mal maîtrisés, entraînant une qualité insuffisante des produits livrés, la partie A a le droit de résilier le contrat. Les pertes ainsi engendrées seront à la charge de la partie B, qui devra non seulement rembourser la partie A le prix des marchandises non conformes, mais aussi lui verser une pénalité équivalente à 10 % de ce montant. En outre, si les articles réparés ou transformés ne répondent pas aux normes de qualité et aux exigences de performance prévues au contrat, la partie B devra procéder à un réaménagement gratuit jusqu'à ce que les produits soient conformes, et assumera les pertes causées à la partie A.
Si la partie B ne parvient pas à effectuer la livraison dans le délai prévu au contrat, la partie A peut agir selon les modalités suivantes : en cas de retard de 8 à 29 jours, le paiement du prix des marchandises sera reporté de deux mois ; en cas de retard de 30 à 45 jours, la partie B devra verser à la partie A une pénalité équivalente à 10 % du prix des marchandises en retard ; en cas de retard de 46 à 60 jours, la partie B devra verser une pénalité équivalente à 15 % du montant total du contrat ; en cas de retard de 60 jours ou plus, la partie A a le droit de résilier le contrat, et la partie B devra verser une pénalité équivalente à 20 % du montant total du contrat. En fonction de l'ampleur de l'impact, la partie A sera traitée comme non conforme lors de l'examen de qualification d'accès à la plateforme d'achat du groupe SPIC, et la durée de traitement sera de 12 mois à indéfinie.
En cas de défaut de qualité du bien, la partie B doit procéder gratuitement à la réparation, au remplacement ou à la restitution dans un délai de 5 jours, et assumer tous les frais afférents à ces opérations, notamment ceux de démontage, de stockage et de transport. Si la réparation, le remplacement ou la restitution ne sont pas effectués gratuitement, la totalité du prix du bien sera déduite du montant contractuel. Si moins de deux réparations ou remplacements ont été effectués, aucune déduction n'est appliquée. Si deux ou plus réparations ou remplacements ont été effectués, 10 % du prix du bien sera déduit selon le prix unitaire prévu au contrat.
Pour les marchandises pour lesquelles une caution est prélevée, toute défaillance de qualité survenant pendant la période de garantie doit être remise gratuitement par la partie B, qui prend en charge intégralement les frais de démontage, de stockage et de transport afférents. Si le traitement ne permet pas de remettre la marchandise en état d'usage, la caution (équivalente à 10 % du montant de la marchandise) est déduite. Une fois le traitement achevé, la période de garantie du contrat est réinitialisée à compter de ce moment, pour une durée d'un an.
Une fois la livraison effectuée par la partie B, celle-ci doit immédiatement contacter le personnel du entrepôt afin de procéder à la réception et à l'inscription des marchandises. Tout dommage, perte ou retard de livraison résultant d'une communication directe entre la partie B et le service chargé des besoins en matériel, ou d'un retard dans l'inscription des marchandises, sera entièrement à la charge de la partie B, qui assumera toutes les pertes et responsabilités associées.
Toute disposition contraire prévue dans le contrat technique ou les clauses d'évaluation s'applique conformément à ces dispositions. La partie B s'engage à respecter les règles de gestion de la partie A et à se soumettre à ses évaluations. En cas d'absence d'engagement dans ces dispositions, les clauses relatives aux responsabilités en cas de manquement ci-dessus sont applicables.
Si les pénalités prévues aux clauses 10.1 à 10.7 ci-dessus ne sont pas suffisantes pour couvrir les pertes subies par la partie A, la partie B doit compléter le montant dû. Les frais raisonnables engagés par la partie A pour exercer ses droits en cas de manquement de la partie B — notamment les honoraires d'avocat, les frais de procédure, les frais de notaire, les frais d'expertise, les frais de mesure conservatoire, les frais de garantie pour mesure conservatoire, les frais de transport, les pertes de revenus et autres frais raisonnables — sont à la charge de la partie B.
合同的解除和终止

除发生法律规定情形或本合同另有约定外，双方均不得随意解除合同，

遇不可抗力或法律规定的事项时，双方协商解除合同。

乙方逾期交货，或所供货质量、数量、规格型号等与合同不符，甲方有权要求继续履行供货义务直至符合合同约定或解除合同。

Résiliation et fin d'un contrat
Sauf disposition contraire prévue par la loi ou par le présent contrat, aucune des parties ne peut résilier le contrat à sa guise.
En cas de force majeure ou de circonstances prévues par la loi, les parties peuvent résilier le contrat par accord mutuel.
Si la partie B retarde la livraison, ou si la qualité, la quantité, les spécifications ou les modèles fournis ne correspondent pas aux stipulations du contrat, la partie A peut exiger la poursuite de l'obligation de livraison jusqu'à ce que les conditions contractuelles soient remplies, ou bien résilier le contrat.
不可抗力

不可抗力是合同签订后发生的不能预防的社会和自然事件，包括严重的自然灾害、疫情、战争、叛乱、破坏、动乱、正式罢工等。

合同双方的任何一方，由于不可抗力而影响合同执行时，应当自不可抗力发生之日起立即以书面形式通知对方，延迟合同的期限相当于不可抗力事件持续的时间，但是双方均不能因为不可抗力的影响而调整价格。不可抗力发生之日起90日内仍不能消除时，合同任意一方有权解除合同，无需承担违约责任。

Force majeure
La force majeure désigne des événements sociaux et naturels imprévisibles survenant après la conclusion d'un contrat, notamment les catastrophes naturelles graves, les épidémies, les guerres, les rébellions, les actes de destruction, les troubles publics ou les grèves officielles.
Lorsqu'une force majeure affecte l'exécution du contrat, l'une des parties doit en informer l'autre par écrit dès son survenu. La durée de retard dans l'exécution du contrat correspond à la durée de la force majeure. Toutefois, aucune des parties ne peut ajuster le prix en raison de cette force majeure. Si la force majeure n'est pas éliminée dans les 90 jours suivant son survenu, l'une des parties a le droit de résilier le contrat sans être tenue pour responsable de rupture de contrat.
解决合同纠纷的方式

因本合同履行发生的争议或与本合同有关的争议，甲、乙双方应通过友好协商，协商不成的，应当按照以下第    1   种方式解决：

（1）任何一方可依法向合同签约地有管辖权的人民法院起诉。

（2）凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，可依法向中国国际经济贸易仲裁委员会依据该机构现行有效的仲裁规则申请仲裁，仲裁地位于北京，仲裁语言为中文。按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

Méthodes de règlement des litiges contractuels
Toute dispute découlant de l'exécution du présent contrat ou liée à celui-ci sera d'abord soumise à une négociation amicale entre les parties A et B. À défaut de parvenir à un accord, elle sera résolue selon la méthode suivante, au point 1.
(1) Chaque partie peut, conformément à la loi, introduire une action en justice devant le tribunal populaire compétent du lieu de conclusion du contrat.
(2) Tout différend découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci peut faire l'objet d'un recours à l'arbitrage devant la Commission chinoise d'arbitrage économique et commercial international (CCACI), conformément aux règles d'arbitrage en vigueur à ce jour. Le siège de l'arbitrage est à Pékin et la langue d'arbitrage est le chinois. L'arbitrage se déroule selon les règles en vigueur à la date du dépôt de la demande. Le jugement arbitral est définitif et contraignant pour les deux parties.
保密条款

双方承认，在本合同的履行过程中一方可能向另一方披露某些保密信息。保密信息包括但不限于商业秘密、技术秘密、财务数据、研发成功等具有商业价值且不为公众所知悉的信息；未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。

本保密条款自合同签订之日起生效，有效期一年。

clause de confidentialité
Les parties reconnaissent que, dans le cadre de l'exécution du présent contrat, l'une d'elles pourrait divulguer à l'autre certaines informations confidentielles. Ces informations comprennent, sans s'y limiter, des secrets commerciaux, des secrets techniques, des données financières, des résultats de recherche et développement ainsi que toute autre information ayant une valeur commerciale et non connue du public. Aucune de ces informations ne peut être divulguée ou utilisée par une tierce partie sans l'accord écrit de l'autre partie.
La présente clause de confidentialité en vigueur à compter de la date de signature du contrat et est valable pendant un an.
其它约定事项

本合同经双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖公司合同专用章或公司印章后生效。

本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

乙方不得将本合同用于银行贷款、担保和其他保理融资等业务。

本合同一式   6 份，甲方持  4  份，乙方持 2 份，同具法律效力。

本合同生效后，凡需对本合同条款进行修改，应经双方协商后以书面补充协议方式确定，补充合同与本合同效力同等。

Autres dispositions convenues
Le présent contrat prend effet après avoir été signé (ou scellé) par les représentants légaux ou les représentants autorisés des deux parties, et après avoir été apposé le cachet spécial des contrats de l'entreprise ou le cachet de l'entreprise.
L'annexe au présent contrat en constitue une partie intégrante et indissociable, et revêt la même force juridique que le texte principal du contrat.
La partie B ne peut pas utiliser le présent contrat à des fins de prêt bancaire, de garantie ou d'autres opérations de factoring.
Le présent contrat est établi en six exemplaires : quatre pour la partie A et deux pour la partie B, chacun ayant la même force juridique.
Une fois le présent contrat entré en vigueur, toute modification de ses clauses doit être conclue par les deux parties par voie de négociation et s'exprimera par un accord complémentaire écrit, lequel revêt la même force juridique que le contrat initial.
（以下无正文）(Aucun texte suivant.)
（本页为《XXXXXXXXXXX公司XXXXXXXXX采购合同》签字页）

(Ce document est la page de signature du « Contrat d'achat XXXXXXXX de la société XXXXXXXX »)
甲方： 
地址： 

统一社会信用代码：

法定代表人或

授权代表（签字）：               

联系电话/传真：

开户行

账号：

Partie A :
Adresse :
Code d'identification unifié du système de crédit social :
Le représentant légal ou
Représentant autorisé (signature) :               
Numéro de téléphone/Fax :
Banque d'ouverture
Compte :
乙方：   

地址： 

统一社会信用代码： 

法定代表人或

授权代表（签字）：                  
联系电话/传真：       

开户行

账号：

Partie B :
Adresse :
Code d'identification unifié du système de crédit social :
Le représentant légal ou
Représentant autorisé (signature) :                  
Numéro de téléphone/Fax :
Banque d'ouverture
Compte :
第三章 廉洁协议

Protocole d'intégrité
甲方：

统一社会信用代码：

地址：

联系电话：

Partie A:
Code de crédit social unifié:
Adresse:
Téléphone de contact:
乙方：

统一社会信用代码：

地址：

联系电话：

Partie B:
Code de crédit social unifié:
Adresse:
Téléphone de contact:
以上甲方、乙方单独称为“一方”，合称“双方”。

本协议中所称“贿赂方”“违约方”指商业贿赂的实施方；“守约方”指商业贿 赂实施方的相对方。

本协议所称“对方”，包括相对方公司及其子公司、分公司、关联公司及下属员工，以及与相对方公司有直接利益关系的所有单位及人员。

鉴于甲方与乙方之间形成的商业合作关系，为体现公平合理、对等互利的合作宗旨，确保甲乙双方各级从业人员遵守职业道德，廉洁守法、秉公办事，不利用职权之便谋取私利，致使合作双方蒙受损失，甲、乙双方本着诚实信用、协商一致、平等自愿的原则达成本《廉洁协议》（以下简称为“协议”），以资共同遵守。

La partie A et la partie B ci-dessus sont dénommées individuellement « une partie » et collectivement « les deux parties ».
Les termes « partie pots-de-vin » et « partie défaillante » mentionnés dans le présent Accord font référence à la partie qui commet la corruption commerciale; « Partie respectueuse » désigne la contrepartie de la partie qui commet la corruption commerciale.
Le terme « contrepartie » mentionné dans le présent accord comprend la société contrepartie et ses filiales, succursales, sociétés affiliées et employés subordonnés, ainsi que toutes les unités et le personnel ayant des intérêts directs dans la société contrepartie.
Compte tenu de la relation de coopération commerciale formée entre la partie A et la partie B, afin de refléter l'objectif de coopération équitable, raisonnable, réciproque et mutuellement bénéfique, et de garantir que les employés à tous les niveaux des parties A et B respectent l'éthique professionnelle, soient honnêtes et respectent la loi, agissent de manière impartiale et n'utilisent pas leur pouvoir pour rechercher des gains personnels, entraînant des pertes pour les deux parties.
第一条 总则

1.双方禁止一切形式的商业贿赂。

2.本协议所称“商业贿赂”包括但不限于：行贿、受贿以及根据法律法规规定的以其他方式收受、发放任何财物或其他利益的行为。一经发现，守约方将依法追究违约方相关法律责任，并有权要求违约方赔偿由此所致的一切损失。

3.双方对商业贿赂的问题实行“零容忍”政策，只要有违反本协议的贿赂行为发生，不论数额的大小，不论次数的多少，不论不正当利益是否兑现，不论是否发生损害，均视为贿赂方对本协议的违反。

Article 1 Dispositions générales
1. Toute forme de corruption commerciale est interdite par les parties.
2. Le terme « corruption commerciale » mentionné dans le présent accord comprend, mais sans s'y limiter, la corruption, l'acceptation de pots-de-vin et d'autres moyens d'acceptation ou de distribution de biens ou d'autres avantages conformément aux lois et réglementations. Une fois découverte, la partie respectueuse poursuivra les responsabilités légales pertinentes de la partie défaillante conformément à la loi et a le droit d'exiger que la partie défaillante compense toutes les pertes qui en résultent.
3. Les deux parties mettent en œuvre une politique de « tolérance zéro » à l'égard de la question de la corruption commerciale. Tant qu'il y a des actes de corruption en violation du présent accord, quel que soit le montant, le nombre de fois, que les avantages illégitimes soient réalisés ou non, et que des dommages se produisent ou non, ils seront considérés comme des actes de corruption. Violation du présent accord par la partie.
第二条 商业贿赂的对象

1.本协议所称“商业贿赂”的对象包括但不限于本协议的相对方及其子公司、分公司、关联公司及下属员工，以及与相对方公司有直接利益关系的所有单位及人员。

2.本协议所称“利害关系人”，若当事人为自然人的，包括但不限于该自然人的配偶、直系亲属及旁系亲属、配偶的直系亲属及旁系亲属，其他关系密切的亲属、同学、同事和朋友；若当事人为单位的，包括该单位的分支机构、代表处、母公司、子公司、控股公司、关联公司或者有投资关系、合作关系企业，以及与该单位股东及其高管有关联关系的单位和个人。

Article 2 Objets de la corruption commerciale
1. Les objets de la « corruption commerciale » mentionnée dans le présent accord comprennent, mais sans s'y limiter, la contrepartie du présent accord et ses filiales, succursales, sociétés affiliées et employés subordonnés, ainsi que toutes les unités et le personnel ayant des intérêts directs dans la société contrepartie.
2. Le terme « intéressé » mentionné dans le présent accord, si la partie concernée est une personne physique, comprend, mais sans s'y limiter, le conjoint, les membres de la famille immédiate et les membres de la famille collatérale de la personne physique, les membres de la famille immédiate et les membres de la famille collatérale du conjoint, ainsi que d'autres parents proches, camarades de classe, collègues et amis; Si les parties concernées sont des unités, cela comprend les succursales, les bureaux de représentation, les sociétés mères, les filiales, les sociétés holding, les sociétés affiliées ou les entreprises ayant des relations d'investissement ou des relations de coopération de l'unité, ainsi que les unités ayant des relations liées aux actionnaires et aux cadres supérieurs de l'unité et des individus.
第三条 受贿行为

1.双方对受贿行为持“零容忍”态度。

2.受贿行为是指一方利用业务、职务上的便利，索取对方财物或者非法收受对方财物，为对方谋取利益的行为。

3.双方承诺自觉遵守中国、几内亚相关法律法规、国际公约与倡议及公司有关规章制度，双方及其利害关系人不得存在以任何理由在业务洽谈、招投标、签约、合同履行等所有业务相关过程中收受、间接收受或索取任何财物或好处等的不廉洁行为。

Article 3 Pots-de-vin
1. Les deux parties ont une attitude de « tolérance zéro » à l'égard de la corruption.
2. L'acceptation de pots-de-vin fait référence au comportement par lequel une partie profite de sa commodité commerciale ou de sa position pour solliciter les biens de l'autre partie ou accepter illégalement les biens de l'autre partie afin de rechercher des avantages pour l'autre partie.
3. Les deux parties s'engagent à respecter consciemment les lois et réglementations pertinentes de Chine et de Guinée, les conventions et initiatives internationales, ainsi que les règles et réglementations pertinentes de l'entreprise. Les deux parties et leurs parties prenantes ne doivent pas participer à tous les processus liés aux affaires tels que les négociations commerciales, les appels d'offres, la signature et l'exécution des contrats pour quelque raison que ce soit. Comportement malhonnête consistant à accepter, à accepter indirectement ou à solliciter des biens ou des avantages.
第四条 行贿行为

1.双方对行贿行为持零容忍态度。

2.行贿行为是指一方为谋取不正当利益，给予对方财物或好处的行为。

3.双方承诺不得存在以获取业务或获取其他权益为由而向对方行贿，给予或许诺给予任何形式的好处、费用或回扣等的不廉洁行为。

Article 4 Actes de corruption
1. Les deux parties ont une attitude de tolérance zéro à l'égard des corruptions.
2. La corruption fait référence au comportement par lequel une partie donne à l'autre partie des biens ou des avantages afin de rechercher des avantages illégitimes.
3. Les deux parties s'engagent à ne pas se livrer à des actes malhonnêtes tels que la corruption, l'octroi ou la promesse de quelque forme que ce soit d'avantages, de frais ou de pots-de-vin, etc., pour obtenir des affaires ou d'autres droits et intérêts.
第五条 廉洁义务

1.一方不得要求或接受另一方的礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等非法财物或利益；

2.一方不得要求或接受可能对公正开展业务有影响的另一方提供的回扣或其他不正当利益；

3.一方不得要求或接受可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动，符合双方规章制度规定的正常商业往来活动除外；

4.一方不得要求或者接受另一方为其住房装修、利害关系人的工作安排以及出国、外出旅游等提供方便；

5.一方不得要求或接受另一方提供其它非法财物或利益。

Article 5 Obligation d'intégrité
1. Une partie ne doit pas exiger ou accepter de l'autre partie des cadeaux, des titres, des objets de valeur, des pots-de-vin, des avantages, des frais de remerciement et d'autres biens ou avantages illégaux;
2. Une Partie ne doit pas demander ou accepter de la part de l'autre Partie des ristournes ou autres avantages injustifiés susceptibles d'avoir une incidence sur le déroulement impartial des affaires;
3. Une partie ne peut exiger ni accepter des banquets et des activités de divertissement susceptibles d'avoir une incidence sur le déroulement impartial des affaires, à l'exception des transactions commerciales normales conformes aux règles et règlements des deux parties;
4. Une partie ne doit pas exiger ou accepter la commodité de l'autre partie pour la décoration de sa maison, les modalités de travail des parties intéressées, les voyages à l'étranger et les voyages à l'étranger;
5. Une Partie ne peut exiger ou accepter d &apos; autres biens ou avantages illicites de l &apos; autre Partie.
第六条 本协议项下的“非法财物或利益”，具体包括但不限于：

1.现金、有价券（卡）、红包、贵重物品、数字货币、游戏装备、房屋装修等任何形态的具有一定价值的财物，以及可以用金钱计算数额的财产性利益及需要支付货币的其他利益；

2.与一方有利益关系的单位或个人不正当的报销费用，或以劳务费/咨询费等名目收取的报酬；

3.与一方有利益关系的单位或个人的宴请，受邀外出旅游或进入营业性娱乐场所，符合双方规章制度规定的正常商业往来活动除外；

4.私下向与一方有利益关系的单位或个人借款或借用的贵重物品，包括但不限于以租借方式长期免费或低价供给、使用贵重物品（包括不动产、车辆，手提电脑等）；

5.利用业务、职务便利以设置人为障碍等理由要挟与一方有利益关系的单位或个人支付的金钱或提供好处；

6.利用业务、职务便利，对采购（或购买）的产品所作加价；

7.为满足自身利益需求、获取业务以及为达成其他不法利益而向与一方有利益关系的单位或个人以现金、财物等方式进行的利益输送；

8.以其他方式变相行贿、受贿，如给付或收受就学、荣誉、特殊待遇等的非财产性利益。

Article 6 Les « biens ou avantages illégaux » en vertu du présent accord comprennent spécifiquement, mais ne s'y limitent pas:
1. Argent liquide, coupons (cartes), enveloppes rouges, objets de valeur, monnaie numérique, équipement de jeu, décoration de maison et autres biens de toute forme d'une certaine valeur, ainsi que des avantages de propriété dont le montant peut être calculé en argent et d'autres avantages qui doivent être payés en devises;
2. Remboursement inapproprié de dépenses par une unité ou un individu ayant un intérêt dans une partie, ou rémunération perçue au nom de frais de main-d'oeuvre/de conseil, etc.;
3. Banquets d'unités ou de particuliers ayant des intérêts dans une partie, invitations à voyager ou entrer dans des lieux de divertissement commerciaux, à l'exception des échanges commerciaux normaux qui sont conformes aux règles et réglementations des deux parties;
4. Objets de valeur empruntés ou empruntés en privé à des unités ou individus ayant des intérêts dans une partie, y compris, mais sans s'y limiter, la fourniture et l'utilisation gratuites ou à faible prix à long terme d'objets de valeur (y compris des biens immobiliers, des véhicules, des ordinateurs portables, etc.) par prêt;
5. Utiliser des commodités commerciales ou professionnelles pour exiger des unités ou des individus ayant des intérêts dans une partie pour payer de l'argent ou fournir des avantages en érigeant des obstacles artificiels, etc.;
6. Profiter de la commodité commerciale et professionnelle pour augmenter le prix des produits achetés (ou achetés);
7. Transfert d'avantages sous forme d'espèces, de biens, etc. à des unités ou individus ayant des relations d'intérêt avec une partie afin de répondre aux besoins de ses propres intérêts, d'obtenir des affaires et d'obtenir d'autres intérêts illégaux;
8. Payer ou accepter des pots-de-vin sous d'autres formes déguisées, telles que le paiement ou l'acceptation d'avantages non patrimoniaux tels que la scolarité, l'honneur, le traitement spécial, etc.
第七条 违约责任

1.违约方违反本协议任一条款约定，要求或接受本协议项下的任一“非法财物和利益”，或存在其他违反法律法规、公司规章制度的行贿、受贿行为的，经守约方查证属实或被行政/司法机关立案查处的，守约方有权立即与违约方解除商业合作关系，并不支付任何违约金。

2.违约方存在上述行为的，应当赔偿由此给守约方造成的全部损失。情节涉及违反法律、法规等强制性规定的，违约方将被移送至行政机关或司法机关进行处理，由有权机关追究违约方的行政或刑事责任。

Article 7 Responsabilité pour contrat de contrat
1. Si la partie défaillante viole l'une quelconque des clauses du présent accord, exige ou accepte des « biens et avantages illégaux » en vertu du présent accord, ou se livre à d'autres actes de corruption ou de corruption en violation des lois, réglementations et règles et réglementations de l'entreprise, la partie respectueuse a le droit de résilier immédiatement la relation de coopération commerciale avec la partie défaillante sans payer de dommages-intérêts.
2. Si la partie défaillante commet les actes mentionnés ci-dessus, elle indemnisera la partie défaillante pour toutes les pertes causées par cela. Si les circonstances impliquent une violation de dispositions obligatoires telles que les lois et les réglementations, la partie contrevenante sera transférée à un organe administratif ou judiciaire pour traitement, et l'autorité compétente poursuivra la responsabilité administrative ou pénale de la partie contrevenante.
第八条 反欺诈、反舞弊、反商业贿赂调查程序
1.守约方启动反欺诈、反舞弊、反商业贿赂等调查时，需要违约方配合协助的，违约方应当无条件接受，并对调查给予最大的协助、配合与支持。

2.违约方拒不配合、拖延配合或有提供虚假材料、销毁隐匿相关材料等阻挠、妨碍调查的其他行为，或泄露守约方调查信息的，或对调查人员实施威胁、恐吓、贿赂、打骂、侮辱等行为的，守约方可以不经调查，直接推定相关事实成立并做出处理，违约方甘愿接受所作处理，不持异议。

3.守约方为调查处理贿赂、舞弊行为所发生的调查费用、审计费用、律师费用、差旅费用、诉讼费用、仲裁费用等全部费用，一旦查实，由违约方承担。

Article 8 Procédures d'enquête anti-fraude, anti-fraude et anti-corruption commerciale
Lorsqu'une partie respectueuse lance une enquête anti-fraude, anti-fraude, anti-corruption commerciale, etc. et nécessite la coopération et l'assistance de la partie défaillante, la partie défaillante l'acceptera inconditionnellement et fournira la plus grande assistance, coopération et soutien à l'enquête.
2. La partie défaillance refuse de coopérer, retarde la coopération ou commet d'autres actes qui entravent ou entravent l'enquête en fournissant de faux documents, en détruisant et en dissimulant des documents pertinents, ou en divulguant les informations d'enquête de la partie défaillance, ou en menaçant, en intimidant, en pots-de-vin ou en battant les enquêteurs., insulter, etc., la partie respectueuse peut directement présumer que les faits pertinents sont établis et traiter sans enquête.
3. Tous les frais d'enquête, les frais d'audit, les frais d'avocat, les frais de voyage, les frais de contentieux, les frais d'arbitrage et autres frais engagés par la partie respectueuse pour enquêter et traiter les pots-de-vin et la fraude seront supportés par la partie respectueuse une fois vérifiés.
第九条 披露义务
当一方发现商业贿赂等不正当利益交易时，有义务及时向另一方进行举报、投诉和揭发。

Article 9 Obligation de divulgation
Lorsqu'une partie découvre des transactions d'intérêt illicites telles que la corruption commerciale, elle est tenue de signaler, de se plaindre et de dénoncer rapidement l'autre partie.
第十条 境外合作伙伴特别条款

1.本协议适用范围不仅涵盖双方在中国内地设立的公司及其子公司、分公司、关联公司、以及相关员工；还涵盖双方在中国内地以外的其他国家或地区的公司及其子公司、分公司、关联公司、以及相关员工（以下简称为“境外合作伙伴”）。

2.若本协议一方或双方为上述境外合作伙伴，且本协议项下的条款要求与境外合作伙伴的公司所在地或业务所在地的法律法规等强制性规定不一致的，应当遵循最严格规定。否则一方或双方构成对本协议的违反，应当承担相应法律责任。

Article 10 Dispositions particulières pour les partenaires étrangers
1. Le champ d'application du présent accord couvre non seulement les sociétés établies par les deux parties en Chine continentale et leurs filiales, succursales, sociétés affiliées et employés concernés; Cela couvre également les sociétés des deux parties dans d'autres pays ou régions en dehors de la Chine continentale et leurs filiales, succursales, sociétés affiliées et employés concernés (ci-après dénommés « partenaires étrangers »).
2. Si l'une ou les deux parties à cet accord sont les partenaires étrangers mentionnés ci-dessus et que les conditions prévues par cet accord sont incompatibles avec les dispositions obligatoires telles que les lois et réglementations du lieu où se trouve la société ou l'entreprise du partenaire étranger, les dispositions les plus strictes doivent être respectées. Dans le cas contraire, une ou les deux parties constitueront une violation du présent accord et assumeront les responsabilités légales correspondantes.
第十一条 通知与送达

1.本协议项下双方之间的一切通知及发生争议时的法律文书（包括但不限于传票、开庭通知书、判决书、裁定书、调解书等）均应通过邮递、快递、电子邮件或双方同意的其他方式送达，本协议首部的联系方式及联系地址为有效的送达地址。

2.上述送达地址适用于仲裁、一审、二审、再审和执行各个诉讼阶段。相关法律文书按上述地址进行送达，因无人签收、拒收等原因导致被退回的，退回之日即为送达之日。上述地址如有变更，变更方必须在变更后3日内以书面形式通知对方，否则按上述地址进行的送达仍然有效，未及时通知变更情况的一方自行承担由此产生的法律后果。

Article 11 Notification et signification
1. Toutes les notifications et documents juridiques en cas de différend entre les parties en vertu du présent Accord (y compris, mais sans s'y limiter, les citations à comparaître, avis d'audience, jugements, décisions, documents de médiation, etc.) doivent être signifiés par la poste, courrier, courrier électronique ou tout autre moyen convenu par les parties. Les coordonnées et l'adresse de contact figurant au début du présent Accord seront les adresses de signification valides.
2. L'adresse de signification ci-dessus s'applique à toutes les étapes de la procédure d'arbitrage, de première instance, de deuxième instance, de nouveau procès et d'exécution. Les documents juridiques pertinents doivent être signifiés à l'adresse ci-dessus. S'ils sont renvoyés en raison de l'absence de signature, du refus, etc., la date de retour sera la date de signification. Si l'adresse ci-dessus est modifiée, la partie modifiante doit en informer l'autre partie par écrit dans les 3 jours suivant le changement, sinon la signification à l'adresse ci-dessus restera valable, et la partie qui ne notifie pas le changement en temps opportun supportera les conséquences juridiques qui en découlent.
第十二条 其他

1.本协议自双方签署之日起生效，未尽事宜由双方协商解决并另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

2.除非本协议另有规定，一方未行使或迟延行使本协议项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。

3.本协议具有独立的法律效力，不因双方之间签订的其他合同的解除、终止或无效而解除、终止或无效。

4.本协议为中文、法语双语言文本，均具有同等的法律效力。当中文与法语文本解释不一致时，除几内亚备案的合同以法语为准外，其他合同均以中文文本为准。

5.本协议与合同份数保持一致，甲乙双方各执与其合同数量对等的份数，均具有同等法律效力；本协议随主合同生效之日起生效。

Article 12 Autres
1. Cet accord entrera en vigueur à la date de signature par les deux parties. Les questions non couvertes seront résolues par négociation entre les deux parties et un accord supplémentaire sera signé séparément. L'accord supplémentaire aura le même effet juridique que cet accord.
2. Sauf disposition contraire du présent Accord, le non-exercice ou le retard dans l’exercice par une Partie des droits, pouvoirs ou privilèges prévus par le présent Accord ne constitue pas une renonciation à ces droits, pouvoirs et privilèges, et l’exercice unique ou partiel de ces droits, pouvoirs et privilèges n’exclut pas l’exercice de tout autre droit, pouvoirs et privilège.
3. Le présent accord a un effet juridique indépendant et ne sera pas résilié, résilié ou invalide par la résiliation, la résiliation ou la nullité d’autres contrats conclus entre les parties.
4. Le présent accord est un texte bilingue en chinois et en français, tous deux ayant le même effet juridique. En cas d'incohérence entre l'interprétation des textes chinois et français, à l'exception du contrat déposé en Guinée, qui est soumis au français, les autres contrats seront soumis au texte chinois.
5. Le présent accord est cohérent avec le nombre d'exemplaires du contrat, et la partie A et la partie B détiendront chacune un nombre d'exemplaires égal au nombre du contrat, qui auront le même effet juridique; Le présent accord entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du contrat principal.
第四章 投标文件要求：
Chapitre IV - Exigences relatives aux documents d'appel d'offres :

1.投标人需提供以下资料纸质版加盖公章一致的电子版扫描件：

Les soumissionnaires doivent fournir une copie électronique scannée des informations suivantes sous forme papier avec le même sceau officiel : 

投标文件签署的法定代表人授权委托书（格式见附件1）;
Formulaire de procuration pour le représentant légal qui signent les documents d'appel d'offres ( Voir l'annexe 1 pour le format) ;

营业执照复印件;
Photocopie de RCCM ;

投标公司的简介、企业优势;
Documentation sur le profil et les atouts du soumissionnaire.

报价文件；
         Documents de l'offre ;
投标人认为必要的其他资料。
Toute autres informations que le soumissionnaire estime nécessaire.
2、投标文件的提交

 Soumission des documents de réponse à l’appel d’offre

（1）提交投标文件的截止日期：2026年4月8日23:00 

Date limite de soumission des documents d'appel d'offres :8 avril 2026 à 23:00
（2）投标响应文件的电子版提交：响应文件加盖公章的电子邮件。

Soumission électronique des documents de réponse à l’appel d’offre: documents de réponse avec cachet officiel en réponse à l’e-mail.

（3） 联系方式：613413156 (刘路)


电子邮件：SPIC-GUINEE-Achats@outlook.com
Coordonnées: 613413156 (Liu Lu)


E-mail: SPIC-GUINEE-Achats@outlook.com
（4）在提交报价截止日期后提交的报价文件将不被接受。

Les documents de devis soumis après la date limite de remise de devis ne seront pas acceptés.

3、 其他

Autres

（1）此报价为固定总价。
Cette offre est à prix unique.
（2）具体问题由最终签署的合同来解释。

Les questions spécifiques sont expliquées par le contrat final signé

附件一：

法定代表人授权委托书格式

本授权委托书声明：我       （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （单位名称）的       （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加国家电投国际投资开发（几内亚）有限责任公司的           的投标活动，代理人在开标、评标、合同谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                性别：            年龄：  




单  位：                部门：            职务：





投标人：（盖章）

法定代表人：（签字）

代    理人：（签字）

                              日期：     年     月     日

Annexe I

Formulaire de procuration pour le représentant légal
Déclaration de procuration pour le représentant légal: je soussigné(e)         (prénom, nom), (nom du soumissionnaire)             agissant en tant que représentant légal déclare donner pouvoir par la présente à,  (prénom, nom)           , étant l’Agent (e) de notre entreprise (nom du soumissionnaire)                , afin de représenter au nom de notre entreprise auprès de SPIC INTERNATIONAL INVESTMENT & DEVELOPMENT (GUINEA) CO.,LTD (SPIC-GUINEA) pour participer aux activités d’appel d’offres des travaux          (nom de travaux )               . Je confirme tous les documents signés par l’agent et toutes les questions relatives à l’ouverture des plis, la comparaison et dépuillement des offres, la négociation et la signature du contrat.

L’agent n’a pas de pouvoir de subdélégation. Délégué par la présente.


Agent(prénom, nom):                     Sexe:                     Âge:    

Entreprise:                       Département:                     fonction:     
Soumissonnaire:   (cachet)                                              
   

Représentant légal: (Signature)                                        
    

                                                                                                                             
Agent: (Signature)                                                 
                            
Date :                      

附件二：
投标报价书格式

致：                 （招标人名称）
我方已全面阅读和研究了          项目询价采购文件的要求，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，本项目投标总价为        几郎（大写：         ） 。

投 标 人 ： -------------------------------（全称、盖章）

授权委托代理人：----------------------------（姓名、签字）

日  期：-------------- 年 -------- 月 ------- 日

Annexe 2 

Format de l’offre de soumission
A : (nom du soumissionnaire)
Nous avons lu et étudié en détail les exigences des documents de demande de devis de et avons pleinement compris et maîtrisé toutes les informations de                   (nom de projet). Le prix forfaitaire pour le projet est de                           (GNF ) après une analyse.
Soumissionnaire: (nom complet et cachet)

Mandataire autorisé: (nom, signature)

Date: 

报价清单表/Formulaire de liste de devis（报价需提供图片Des images doivent être fournies pour la proposition.）
	序号

N
	物资名称

Nom
	规格型号

Spécification
	单位

Unité
	数量

Quantité
	不含增值税单价（GNF）

Unité de prix sans TVA
	不含增值税总价（GNF）

total price excluding VAT
	备注

Remarques

	1
	安全帽

Casque de sécurité
	颜色：红色
标准:GB2811-2019
材质:ABS材质

Couleur : rouge ; Norme : GB2811-2019 ; Matériau : ABS
	顶

UN
	200
	
	
	[image: image2.png]




	2
	安全帽

Casque de sécurité
	颜色：白色
标准:GB2811-2019
材质:ABS材质

Couleur : Blanche | Norme : GB2811-2019 | Matériau : ABS
	顶

UN
	150
	
	
	[image: image3.png]




	3
	安全帽

Casque de sécurité
	颜色：黄色
标准:GB2811-2019
材质:ABS材质

Couleur : jaune ; Norme : GB2811-2019 ; Matériau : ABS
	顶

UN
	350
	
	
	[image: image4.png]




	4
	安全帽

Casque de sécurité
	颜色：蓝色
标准:GB2811-2019
材质:ABS材质

Couleur : bleue ; Norme : GB2811-2019 ; Matériau : ABS
	顶

UN
	150
	
	
	[image: image5.png]




	5
	3M防尘口罩

Masque anti-poussière 3M
	防护等级：KN级9501+

Niveau de protection : KN 9501+
	个

UN
	3000
	
	
	[image: image6.png]




	6
	防护耳套

Bouclier de protection
	材质: ABS、PVC、合成泡沫

Matériaux : ABS, PVC, mousse synthétique
	个

UN
	200
	
	
	[image: image7.png]




	7
	一次性医用口罩

Masque médical jetable
	/
	只

UN
	12000
	
	
	[image: image8.png]




	8
	防晒脖套

Gorge anti-sol
	/
	件

UN
	1000
	
	
	[image: image9.png]




	9
	点胶线手套

Gants à pointe de pinceau
	/
	只

UN
	10000
	
	
	[image: image10.png]




	10
	绝缘手套

Gants isolants
	国标1级10kV高压绝缘手套、长度410mm、天然橡胶

Gants isolants haute tension de classe 1 selon la norme nationale, 10 kV, longueur 410 mm, en caoutchouc naturel
	双

UN
	20
	
	
	[image: image11.png]




	11
	救生衣

Gilet de sauvetage
	材质:尼龙面料、EPE泡沫棉材

规格:55*40cm(自然状态下)

Matériau : tissu en nylon, mousse EPE. Dimensions : 55 x 40 cm (à l'état naturel).
	件

UN
	100
	
	
	[image: image12.png]




	安全帽正面必须附带LOGO  [image: image13.jpg]




	合计Total
	


报价人姓名:                      联系电话：                         公司名称：



   

       

                                                                      
Nom du demandeur :               Numéro de contact ：                 Nom de l'entreprise:









投标报价说明:

Les instructions pour les offres :

1.投标报价为固定总价。即在投标有效期和合同有效期内，该总价固定不变。
2.上述投标总价包含人工费，物资费，运费等供货中所产生的一切费用

1)  Le prix de l'offre est fixe : ce montant reste constant pendant toute la durée de la période d'offres et de la durée du contrat.
2）Le montant total de l'appel d'offres mentionné ci-dessus inclut les frais de main-d'œuvre, les frais de matériaux, les frais de transport ainsi que tous les autres frais liés à la livraison.
