## 报价单
中国铝业几内亚有限公司报价单
Formulaire de devis de CHALCO GUINEA COMPANY S.A
序号NO | 计划编号Numéro de plan | 存货编码 Code d'inventaire | 物料名称 Nom du matériel | 物料名称（英文或法文） Designation(anglais ou français) | 规格型号Spécification | 单位 Unité | 数量 Quantité | 单价 Prix unitaire（GNF） | 总价 Prix total（GNF） | 到货时间 Date de livraison | 备注品牌
note de remarque
1 | 3000001278 | 铜鼻子 | 铜鼻子 | Cosse en cuivre | DT-16平方 | 个 | 60 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre
2 | 3000295397 | 高压防水胶布 | 高压防水胶布 | Ruban d'étanchéité haute tension | 实用型 | 卷 | 40 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre
3 | 3000298010 | 绝缘胶带 | 绝缘胶带 | Ruban isolant | 12MM | 卷 | 100 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre
4 | 3000297517 | 镀锌扁钢 | 镀锌扁钢 | Plat en acier galvanisé | 40*4 | 米 | 300 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre
5 | 3000297514 | 镀锌圆钢 | 镀锌圆钢 | Barre ronde en acier galvanisé | Φ12 | 米 | 160 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre
6 | 3000297748 | PA尼龙波纹管PP阻燃穿线管 | PA尼龙波纹管PP阻燃穿线管 | Tube ondulé en nylon PA / gaine ignifuge PP | AD25（加厚）（加厚耐酸碱） | 米 | 200 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre
7 | 3000297747 | PA尼龙波纹管PP阻燃穿线管 | PA尼龙波纹管PP阻燃穿线管 | Tube ondulé en nylon PA / gaine ignifuge PP | AD32（加厚）（加厚耐酸碱） | 米 | 200 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre
8 | 3000000114 | 尼龙扎带 | 尼龙扎带 | Collier de serrage en nylon | 4.0*250mm | 包 | 4 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre
9 | 3000296945 | 迷目式防晒网 | 迷目式防晒网 | Filet pare-soleil à maillage fin | 6针 | 平方米 | 5000 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre
10 | 3000297256 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管 | Tube en acier galvanisé | DN40*3.5mm | m | 80 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre
11 | 3000298609 | 3芯橡套软电缆 | 3芯橡套软电缆 | Câble souple à gaine caoutchouc, 3 conducteurs | YCW-3*4mm² | 米 | 100 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre
12 | 7000000843 | 转换插头 | 转换插头 | Adaptateur de prise | 欧标转国标 | 个 | 36 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre
13 | 3000298610 | 绝缘软电缆 | 绝缘软电缆 | Câble souple isolé | 2*1.5MM | 米 | 100 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre
14 | 3000298611 | 铜芯铠装电缆 | 铜芯铠装电缆 | Câble armé à âme en cuivre | VJV22-0.61KW-5.16MM | 米 | 100 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre
15 | 3000298612 | 成套总配电箱 | 成套总配电箱 | Coffret de distribution principal complet | 尺寸：800*600*250内配:总塑壳断路器、分录漏电保护器、分录漏电保护器、浪涌保护器、地线排、零线排、箱内连接导线 | 套 | 2 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre
16 | 3000298613 | LED照明灯（投光灯） | LED照明灯（投光灯） | Lampe d'éclairage LED (projecteur) | 500W, IP67 | 套 | 4 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre
17 | 3000298225 | 防雨布 | 防雨布 | Bâche imperméable | 8*10米，绿色 | 卷 | 20 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre
18 | 7000000558 | 垃圾桶 | 垃圾桶 | Poubelle | 24升 | 个 | 12 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre
19 | 3000000353 | 铁锹 尖头 | 铁锹 尖头 | Pelle(bout pointu) | 尖头，柄长1.2m | 把 | 20 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre
20 | 3000298226 | 密目网 | 密目网 | Filet de sécurité à maillage fin | 级配0-5 | 平方米 | 3240 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre
21 | 3000297530 | 折叠集装箱板房 | 折叠集装箱板房 | Maison container pliable | 2500*5800*2500/Z字折叠式 | 套 | 8 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre
22 | 4007000661 | 空调 | 空调 | Climatiseur | 1.5P | 台 | 31 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre
23 | 7000000157 | 蚊帐 | 蚊帐 | Moustiquaire | 适用1.2米的床 | 个 | 20 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre
24 | 7000000253 | 床 | 床 | Lit | 1.2*2米 | 张 | 25 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre
25 | 7000000254 | 床垫 | 床垫 | Matelas | 1.2*2米 | 张 | 25 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre
26 | 7000000090 | 床头柜 | 床头柜 | Table de chevet | 0.4高×0.5长×0.5宽 | 个 | 21 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre
27 | 7000000204 | 桌子 | 桌子 | Table | 0.8*1.2*0.9（h）m | 张 | 35 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre
28 | 7000000207 | 衣柜 | 衣柜 | Armoire (garde-robe) | 简易布衣柜 | 个 | 25 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre
29 | 7000000183 | 折叠晾衣架 | 折叠晾衣架 | Séchoir à linge pliable | 展开长170cm，高度110cm，宽60cm | 个 | 21 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre | =DISPIMG("ID_A70B28108B6047A6830E63831B199E43",1)
30 | 7000000437 | 办公椅 | 办公椅 | Chaise de bureau | 靠背弓形，普通办公椅，黑色 | 把 | 35 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre | =DISPIMG("ID_F06E1C7B131D426E8A49A0CD4BA280D0",1)
31 | 7000000021 | 窗帘 | 窗帘 | Rideau | 宽*高1.9*2.3m | 个 | 20 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre
32 | 3000001089 | 中性硅酮结构胶 | 中性硅酮结构胶 | Mastic structurel en silicone neutre | PT-995、白色 | 支 | 80 |  |  | 10月31日前Avant le 31 octobre
|  |  | 合计（GNF） |  | HT（不含税）
报价单位 Entreprise de cotation（盖章cachet）： |  |  |  | 法定代表人或授权代表签字： Signature du représentant légal ou du représentant dûment autorisé : | 报价联系人 Contact pour le devis : |  |  |  | 联系人电话 Numéro de téléphone de contact :